|  | MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA |
| --- | --- |
|  | UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIȚANU’’ DIN REPUBLICA MOLDOVA |

INVESTIGAȚII PRIN TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ

Protocol clinic standardizat

Chișinău, 2026

Aprobat la şedinţa Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 30.09.2026, proces verbal nr.3

Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 106 din 13.02.2026

Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat

„Investigații prin tomografie computerizată”

CUPRINS

ABREVIERI	5

SUMARUL RECOMANDĂRILOR	6

PARTEA INTRODUCTIVĂ	6

A.1. Utilizatorii protocolului:	6

A.2. Scopul protocolului	7

A.3. Obiectivele protocolului:	7

A.4. Elaborat: 2026	7

A.5. Revizuit: 2031	7

A.6. Grupul de autori. Recenzenţii. Structurile care au examinat, avizat, aprobat protocolul:	8

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE	9

SECȚIUNEA 1. EFECTUAREA TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE CU CONTRAST LA ADULȚI	9

1.Generalități	9

2.Principii generale pentru reducerea dozei de iradiere:	9

3.	Contraindicațiile pentru efectuarea TC cu contrast	10

4.	Premedicație	10

5.	Indicații generale pentru administrarea agentului de contrast	12

6.	Algoritmul manoperelor tehnicianului și medicului radiolog	12

SECȚIUNEA 2. EFECTUAREA TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE CU CONTRAST LA COPII	15

1. Contraindicații pentru efectuarea examinării cu utilizarea substanței de contrast	15

2. În caz de risc crescut de reacții adverse la substanța contrast	16

3. Indicații generale pentru utilizarea substanței de contrast în timpul examinării	16

4. Procedura de efectuare a investigațiilor CT cu contrast	16

5. Procedura de efectuare a mai multor investigații post-contrast la același pacient	17

CAPITOLUL II. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CEREBRALĂ	21

1.	Indicații:	21

2.	Traumatism cranian:	21

3.	Traumatism cranian la copii (<15 ani):	22

4.	Contraindicații	22

5.	Pregătirea pacientului:	22

6.	Desfășurarea  examenului:	22

7.	Angio CT cerebral	23

8.	Accident Vascular Cerebral Acut (AVC):	25

CAPITOLUL III. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A SINUSURILOR PARANAZALE, OASELE TEMPORALE, ORBITA ȘI DENTAR	27

1.	CT ale sinusurilor paranazale	27

2.	CT ale oaselor temporale	27

3.	CT al orbitelor	28

4.	CT dentar	29

CAPITOLUL IV. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ TORACICĂ: NATIV, CU CONTRAST, VASE MEDIASTINALE, ANGIO-CT PULMONAR	30

1.	Scanarea standard a toracelui	30

2.	Scanarea de înaltă rezoluție a toracelui	31

3.	Scanarea CT a vaselor mediastinale	32

4.	Scanarea CT a vaselor pulmonare	34

CAPITOLUL V. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ ABDOMINALĂ	35

1.	Indicații	35

2.	Pregătirea generală a pacientului:	35

3.	Tehnica scanării	35

4.	Fazele contrastării	36

5.Variații ale protocolului	37

CAPITOLUL VI. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ ABDOMINALĂ ȘI PELVINĂ	38

1.	Indicații	38

2.	Pregătirea pacientului	38

3.	Tehnica scanării	39

4.	Fazele scanării	40

CAPITOLUL VII. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A PELVISULUI CU CONTRAST	41

1.	Indicații clinice	41

2.	Pregătirea pacientului	41

3.	Parametrii tehnici	42

4.	Faze de achiziție	42

5.	Recomandări speciale	42

6.	Postprocesare și reconstrucții	43

CAPITOLUL VIII. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ A COLOANEI VERTEBRALE	44

1.	Scanarea CT a regiunii cervicale	44

2.	Scanarea CT a coloanei toracale	45

3.	Scanarea CT a regiunii lombo-sacrale	46

CAPITOLUL IX. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ARTICULAȚIILOR MARI	48

1.	Scop	48

2.	Indicații	48

3.	Contraindicații	48

4.	Corectitudinea Efectuării	48

5.	Etapele Efectuării	48

6.	Protocolul de Scanare	49

CAPITOLUL X. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ: BILANȚUL ONCOLOGIC	51

1.	Indicații	51

2.	Pregătirea pacientului:	51

3.	Administrarea substanței de contrast	51

4.	Tehnica de scanare	51

5.	Fazele SCANĂRII	52

CAPITOLUL XI. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC A AORTEI TORACICE ȘI ABDOMINALE	53

1.	Indicații:	53

2.	Pregătirea Pacientului:	53

3.	Metodologia de Scanare:	53

CAPITOLUL XII. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ DE PLANIFICARE TAVI	55

1.	Indicații:	55

2.	Contraindicații:	55

3.	Pregătirea pacientului:	55

4.	Metodologia de scanare:	55

CAPITOLUL XIII. TOMOGRAFIE COMPTERIZATĂ DE PLANIFICARE A ELECTROFIZIOLOGIEI CARDIACE (EP)	57

1.	Indicații:	57

2.	Contraindicații:	57

3.	Pregătirea pacientului:	57

4.	Metodologia de scanare:	57

CAPITOLUL XIV. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC ALE ARTERELOR CORONARIENE (CTCA)	59

1.	Indicații	59

3. Pregătirea pacientului	59

4. Tehnica Scanării	59

5. Fazele scanării	60

6. Variații ale protocolului	60

2. Contraindicații	61

3. Pregătirea pacientului	61

4. Metodologia de scanare	62

CAPITOLUL XVI. DETERMINAREA SCORULUI DE CALCIU (Ca Score) PRIN TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ	63

1.	Indicații	63

2.	Contraindicații	63

3.	Pregătirea pacientului pentru investigație	63

4.	Metodologia de Scanare	63

CAPITOLUL XVII. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC ALE ARTERELOR CAROTIDE	65

1. Indicații:	65

2. Contraindicații:	65

3. Pregătirea pacientului pentru investigație:	65

4. Metodologia de scanare:	65

5. Post-procedură:	66

CAPITOLUL XVIII. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC A MEMBRELOR INFERIOARE ȘI SUPERIOARE	67

1.Generalități	67

2. Indicații generale pentru Angio CT membrelor inferioare	67

3. Algoritmul manoperelor tehnicianului și medicului radiolog	68

GHID PENTRU PACIENT	69

### ABREVIERI

- AIT – Atac ischemic tranzitor

- AVC – Accident vascular cerebral

- AEC – Automatic Exposure Control

- ALARA-As low as reasonably achievable

- AX- Axial

- COR-Coronal

- CT/TC – Computed Tomography/Tomografie computerizată

- CTA –  Tomografie Computerizată în regim Angiografic

- CTP –  Tomografie Computerizată regim Perfuzie

- DFOV –  Display field of view (câmp de scanare)

- FOV – Field of View

- HSA –  Hemoragie subarahnoidiană

- HU – HounsfieldUnits

- IV – Intravenos

- kVp – Kilovoltaj la tub

- mA – Miliamperi

- MIP – Maximum intensityprojection (proiecție de intensitate maximă)

- MPR – Reconstrucții multiplanare

- MTS – Metastaze

- PL – Puncție lombară

- RAV – Reducerea artefactelor de volum

- ROI – Region of Interest

- RMN – Rezonanță magnetică nucleară

- RX – Radiografie

- SAG – sagital

- TE – Timp de ecou

- TEAP       Trombembolismul arterei pulmonare

- TR – Timp de repetare

- VR – Virtual Reality (realitate virtuală)

### SUMARUL RECOMANDĂRILOR

- Examinarea prin tomografie computerizată (CT) se efectuează conform indicațiilor clinice bine stabilite, pentru a asigura utilizarea judicioasă a metodei și evitarea expunerii inutile la radiații.

- Înainte de investigație, medicul radiolog verifică contraindicațiile absolute și relative, cu accent pe insuficiența renală severă, alergia la substanțele de contrast iodate, sarcina și comorbiditățile relevante.

- Se recomandă obținerea consimțământului informat al pacientului (sau al părintelui/tutorelui legal, în cazul copiilor), după explicarea procedurii, riscurilor și beneficiilor.

- La pacienții cu risc de reacții adverse la substanța de contrast, se aplică scheme de premedicație standardizate și se asigură prezența echipamentului și a personalului de resuscitare.

- Doza de substanță de contrast se calculează individualizat, în funcție de greutate, vârstă, zona investigată și concentrația preparatului utilizat (în medie 1,2–1,4 ml/kg).

- La copii, parametrii de scanare și viteza injectării contrastului se adaptează vârstei, greutății și particularităților fiziologice, cu respectarea principiului dozei minime eficiente.

- Tehnicienii radiologi și medicii radiologi respectă algoritmul standardizat de pregătire, poziționare, achiziție și administrare a contrastului, utilizând injectomatul și protocoalele validate pentru fiecare regiune anatomică.

- În investigațiile angiografice (angio-CT), sincronizarea bolusului de contrast și alegerea fazelor de scanare se efectuează conform protocoalelor de referință pentru a asigura calitatea diagnosticului.

- Monitorizarea pacientului se realizează intra- și postprocedural, timp de minimum 30–60 de minute, mai ales la pacienții cu antecedente alergice sau comorbidități majore.

- Se recomandă arhivarea imaginilor obținute și a raportului radiologic în format digital (PACS/CD), pentru comparații ulterioare și continuitatea îngrijirilor medicale.

- În toate cazurile, se respectă principiul ALARA (As Low As Reasonably Achievable), optimizând parametrii tehnici pentru reducerea expunerii la radiații, în special la copii și pacienți cu indicații de investigații repetate.

- În situații de urgență vitală, CT poate fi efectuat chiar și în prezența contraindicațiilor relative, cu documentarea justificării medicale și aplicarea măsurilor de precauție adecvate.

PARTEA INTRODUCTIVĂ

### A.1. Utilizatorii protocolului:

- Prestatori de servicii de asistență medicală specializată de ambulator: personalul din cadrul serviciilor de imagistică medicală (medici radiologi și imagiști, tehnicieni și asistenți de imagistică medicală), care efectuează examinarea CT și elaborează raportul radiologic; medici neurologi, oncologi, pediatri, chirurgi, ortopezi-traumatologi etc., care indică investigații CT și utilizează rezultatele acestora în procesul de diagnostic și tratament.

- Prestatori de servicii de asistență medicală spitalicească (toți medicii specialiști, care indică investigații prin CT și utilizează rezultatele acestora în procesul de diagnostic și tratament)

- Prestatori de servicii de asistență medicală primară (medici de familie, asistenți medicali de familie), care pot solicita investigații CT în baza indicațiilor clinice

- Medici rezidenți în radiologie și imagistică medicală.

### A.2. Scopul protocolului

- Protocolul clinic standardizat stabilește pașii necesari pentru efectuarea investigațiilor prin tomografie computerizată la nivelul diferitelor organe și sisteme ale corpului uman.

- Acesta descrie pașii necesari în desfășurarea examinării – de la indicațiile clinice și pregătirea pacientului, până la algoritmul manoperelor și modul de administrare a substanței de contrast – asigurând astfel calitatea și comparabilitatea rezultatelor.

- Implementarea protocolului urmărește reducerea variabilității între instituțiile medicale, creșterea acurateței diagnostice, optimizarea dozei de radiație și facilitarea luării deciziilor clinice pe baza unor imagini standardizate și validate științific.

### A.3. Obiectivele protocolului:

- Utilizarea nivelurilor de referință în radiodiagnostic pentru expunerile medicale la radiații ionizante.

- Justificarea clinică și planificarea examinărilor de radiodiagnostic în scopul minimizării expunerii la radiații și aplicarea metodelor alternative precum ecografia sau rezonanța magnetică, atunci când este argumentat.

- Măsurarea, înregistrarea și monitorizarea expunerii la radiații pentru fiecare procedură cu adaptarea caracteristicilor individuale ale pacientului.

- Reducerea dozelor de expunere la radiații la minim necesar pentru obținerea imaginilor de diagnostic.

- Evaluarea beneficiilor diagnostice în raport cu riscurile potențiale, severitatea simptomelor, urgența diagnosticului.

- Respectarea indicațiilor și contraindicațiilor pentru utilizarea tomografiei computerizate, atât în regim nativ, cât și cu administrare de substanță de contrast.

- Standardizarea pașilor de pregătire a pacientului pentru examinare, inclusiv evaluarea funcției renale, identificarea riscului alergic și obținerea consimțământului informat.

- Aplicarea algoritmului de administrare a substanței de contrast la adulți și copii, incluzând dozele, fazele de scanare și procedurile de premedicație.

- Asigurarea monitorizării pacientului pe parcursul și după efectuarea investigației, cu identificarea și managementul reacțiilor adverse la substanțele de contrast.

- Crearea unei baze comune pentru interpretare și raportare, prin arhivare și utilizare a formatelor standardizate de stocare și transmitere a imaginilor.

- Optimizarea expunerii la radiații și protejarea categoriilor vulnerabile (copii, gravide, pacienți cu boli cronice) conform principiului ALARA.

### A.4. Elaborat: 2026

### A.5. Revizuit: 2031

### A.6. Grupul de autori. Recenzenţii. Structurile care au examinat, avizat, aprobat protocolul:

| Nume, prenume | Funcția, instituția |
| --- | --- |
| Zagadailov Diana | asist. univ., Catedra de radiologie și imagistică, USMF „Nicolae Testemițanu”, șef Departament clinic radioimagistică și diagnostic de laborator, IMSP Institutul de Medicină Urgentă |
| Marga Simion | dr. șt. med., conf. univ., Catedra de radiologie și imagistică medicală, USMF „Nicolae Testemițanu” |
| Sanduța Carolina | asist. univ., Catedra de radiologie și imagistică, USMF „Nicolae Testemițanu”, șef Departament imagistică medicală, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |
| Peatac Eugenia | asist. univ., Catedra de radiologie și imagistică USMF „Nicolae Testemițanu”, șef Secție imagistică, radiologie și tomografie computerizată, IMSP SCM ,,Sfânta Treime” |
| Pleșcan Tatiana | dr. șt. med., asist. univ., medic radiolog-imagist, Spitalul Internațional Medpark |
| Cuciuc Sergiu | Medic radiolog-imagistic, șef Departament radiologie și imagistică, IMSP Institutul de Cardiologie |
| Berzan Elena | medic radiolog-imagist, IMSP Institutul de Cardiologie |

Recenzenți:

| Arion Marian | dr. șt. med., asist. univ., Catedra de radiologie și imagistică medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”, șef Secție de radiologie și imagistică, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” |
| --- | --- |
| Bocancea Andrian | Medic radiolog-imagist, șef Secție radiologie, IMSP Spital de Stat |

Protocolul a fost examinat, avizat și aprobat de:

| Structura/instituția | Nume, prenume, funcția |
| --- | --- |
| Catedra de Radiologie și imagistică, USMF „Nicolae Testemiţanu” | Malîga Oxana, dr. șt. med., conf. univ., șef catedră |
| Comisia științifico-metodică de profil Medicină internă USMF „Nicolae Testemiţanu” | Grib Livi, dr. hab. șt. med., prof. univ., președinte |
| Catedra de Medicină de familie, USMF „Nicolae Testemiţanu” | Curocichin Ghenadie, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră |
| Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | Albu Iuliana, director general |
| Compania Națională de Asigurări în Medicină | Dodon Ion, director general |
| Agenția Națională pentru Sănătate Publică | Jelamschi Nicolae, director |
| Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate | Mustea Valentin, director |
| Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății | Grosu Aurel, dr. hab. șt. med., prof. univ., președinte |

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE

SECȚIUNEA 1. EFECTUAREA TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE CU CONTRAST LA ADULȚI

1.Generalități

Pentru efectuarea tomografiei computerizate (TC) cu contrast intravenos este obligatorie folosirea injectomatului. Tehnicienii radiologi care lucrează în cabinetele de TC sunt obligați să cunoască metodele  efectuării investigației TC cu contrast prin abord venos periferic corect și instruire adecvată în utilizarea injectomatului.

Contrastarea intravenoasă este o metodă pentru o vizualizarea optimală a structurilor anatomice normale sau patologice

Dozele pentru injectarea agentului de contrast este calculată în funcție de vârstă, greutate, suprafața care urmează să fie investigată şi de tehnica de examinare

Pentru efectuarea TC cu contrast, medicul radiolog este obligat să evalueze starea actuală a pacientului, să cunoască preparatele medicamentoase concomitent administrate de către pacient, să cunoască indicii de laborator (creatinina și ureea) și să calculeze, în funcție de parametri corporali și indicația pentru TC cu contrast, doza agentului de contrast.

În cazul unui examen imagistic repetat este necesar ca pacientul să prezinte arhiva medicală și imagistică (CD, stick, rezumat).

Substanța de contrast - medicament introdus într-un organ cavitar, spațiu sau cavitate în organism, precum și în fluxul sanguin, utilizat în investigațiile radiologice.

La CT cu contrast se recomandă următoarele doze a substanței de contrast:

- 1,4ml/kg corp, dacă substanța de contrast are concentrația de iod 300 mg/ml

- 1,2 ml/kg corp, dacă substanța de contrast are concentrația de iod 350-400 mg/ml

2.Principii generale pentru reducerea dozei de iradiere:

- Justificarea expunerii:

  - Examinarea se efectuează numai dacă este necesară din punct de vedere medical și este bine justificată.

  - Se verifică dacă există metode alternative (ex. ecografie sau RMN) care nu folosesc radiații ionizante.

- Optimizarea expunerii (ALARA):

  - Se utilizează parametrii tehnici minimi care asigură totuși o imagine diagnosticabilă.

  - Ajustarea automată a dozei (ex. sistem AEC – Automatic Exposure Control).

  - Limitarea zonei de expunere doar la regiunea de interes (colimare).

- Alegerea protocolului adecvat:

  - Adaptarea protocolului în funcție de vârsta, greutatea și tipul investigației (de exemplu, doze mai mici la copii).

  - Evitarea secvențelor sau fazelor inutile la CT (de exemplu, doar faza venosă când e suficientă).

- Principii generale pentru reducerea dozei:

a.  Calibrarea și mentenanța echipamentului:

b.  Verificarea periodică a dozei și calibrarea detectorilor.

- Instruirea personalului medical:

  - Formare continuă în radioprotecție.

  - Respectarea procedurilor standardizate.

  - Contraindicațiile pentru efectuarea TC cu contrast

Sunt contraindicații absolute și relative pentru administrarea agentului de contrast.

Contraindicații absolute sunt:

- Dacă pacientul se cunoaște cu reacție alergică severă (șoc anafilactic) la preparatele ce conțin iod

- La administrarea anterioară a agentului de contrast a prezentat reacții alergice severe (din anamnestic).

Contraindicații relative sunt:

1.Reacție alergică la preparatele de iod (vezi la premedicație)

- Dacă pacientul se cunoaște cu reacție alergică ușoară sau pronunțată la preparatele ce conțin iod sau la administrarea anterioară a agentului de contrast a prezentat reacții alergice.

- Astm bronșic sever sau perioada de acutizare

2.Sarcină (numai după efectuarea consiliului medical în conformitate cu evaluarea risc/beneficiu)

3.Alaptarea trebuie de fie sistată și evacuarea mecanică în decurs de 12-24 de ore după administrarea agentului de contrast

4.Tireotoxicoza sau criza tireotoxică:

- În hipertiroidism, hipotiroidism, tiroidită este permisă administrarea agentului de contrast numai în cazul în care pacientul prezintă act legitim de la medicul curant/de familie/endocrinolog cu diagnosticul și siguranța administrării contrastului iodat.

5. Insuficiență renală acută/cronică sau alte boli concomitente (diabet zaharat, guta, hipertensiunea arteriala malignă, nefrectomie în anamneză, cancer renal) trebuie să prezinte indicii de laborator (creatinina și ureea) sau Rata Filtrării Glomerulare( RFG)  cu termen de valabilitate până la 30 zile ( pentru pacienții din staționar nu mai mult de 7 zile).

- Se permite efectuarea investigației CT cu contrast la pacienții cu RFG mai mare 30 ml/min.

- Rata filtrării glomerulare se calculează în baza nivelului de creatinină în sânge, conform formulei : https://www.mdcalc.com/calc/76/mdrd-gfr-equation

- La pacienții cu diabet zaharat decompensat sau cu insuficiență renală acută sau boala cronică renală, stadiul IV și V, cu RFG mai mic 30 ml/min, este permisă administrarea substanței de contrast numai în cazul în care pacientul are acces la hemodializă în decurs de 24 de ore, în caz contrar este obligatorie sistarea administrării Metforminum cu 24 de ore până la investigație și după pe o durată de 48 de ore.  La necesitate, acești timpi se rectifică odată cu consultația endocrinologului.

- Pacienților care administrează Metforminum, cu rata filtrării glomerulare sau valorile creatininei în limitele normale NU este interzisă administrarea substanței de contrast.

- În cazul contraindicațiilor relative se permite administrarea substanței de contrast numai mult de 1ml/kg corp.

- Pacienților care se afla la hemodializă, se permite administrarea dozei minime de substanța de contrast conform indicațiilor vitale, cu condiția că următoarea procedură de hemodializă să fie efectuată în 24 ore.

- Pacienților cu transplant renal, li se permite administrarea substanței de contrast doar în condiții de staționar specializat.

  - Premedicație

Pacienții care se cunoaște cu alergie la agentul de contrast, poate necesita un regim de premedicație pentru a reduce probabilitatea și severitatea reacțiilor alergice.

Tab 1. Definiția reacțiilor alergice

| Ușoară | Moderată | Severă |
| --- | --- | --- |
| Urticarie limitată/prurit | Urticarie difuză / prurit | Edem difuz sau edem facial cu dispnee |
| Congestie nazală | Eritem difuz, semne vitale stabile | Eritem difuz cu hipotensiune arterială |
| Edem cutanat | Edem facial fără dispnee | Edem laringian cu stridor și/sau hipoxie |
| Strănut / conjunctivită / rinoree | Strângerea gâtului sau răgușeală fără dispnee | Wheezing / bronhospasm, hipoxie semnificativă |
| Gât limitat „mâncărime”/„zgârietură” | Respirație șuierătoare/bronhospasm, hipoxie ușoară sau deloc | Șoc anafilactic (hipotensiune + tahicardie) |

Tab. 2. Planificarea premedicației la pacienții cu reacții alergice.

|  | Reactie anterioară la alergeni: crustacee, arahide, medicamente etc. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ușoară |  | Moderată | Severă |  |
| Fără premedicație |  | Cu premedicație - Tab. Diphenhydraminum 50 mg o tabletă per-oral cu o oră înainte de studiu imagistic. Sau Sol. Diphenhydraminum 10mg/ml-1 ml diluat cu sol. Natrii chloridum 0,9 % 10ml, a se administra intravenos cu o ora înainte de injectarea contrastului | Cu premedicație - Tab. Diphenhydraminum 50 mg o tabletă per-oral cu o oră înainte de studiu imagistic. Sau Sol. Diphenhydraminum 10mg/ml-1 ml diluat cu sol. Natrii chloridum 0,9 % 10ml, a se administra intravenos cu o ora înainte de injectarea contrastului |  |
| Reacție anterioară la agent de contrast |  |  |  |  |
| Ușoară |  | Moderată | Severă |  |
| Cu premedicație - Tab.Diphenhydraminum 50 mg o tabletă per-oral cu o oră înainte de studiu imagistic. Sau Sol. Diphenhydraminum 10mg/ml-1 ml diluat cu sol. Natrii chloridum 0,9 % 10ml, a se administra intravenos cu o ora înainte de injectarea contrastului |  | - La indicații vitale, se administrează contrast cu premedicație (vezi schema 1, 2) și solicitarea echipei de reanimare, la necesitate, cu monitorizarea pacientului timp de 24h. - Sau înlocuirea metodei de diagnostic | - Nu se recomandă administrarea contrastului - La indicații vitale se administrează contrast cu premedicație (vezi schema 1, 2) și prezența echipei de reanimare cu monitorizarea pacientului timp de 72h. - Sau înlocuirea metodei de diagnostic |  |

La pacienții cu antecedente de reacții anterioare de tip alergic moderat sau sever la contrastul iodatse inițiază profilaxia premedicației per-orale cu un corticosteroid și un antihistaminic (schema 1) sau alternativa premedicației intravenoase cu un corticosteroid și un antihistaminic (schema 2)

Schema 1. Premedicație per-orală

- Tab. Prednisolonum 50 mg per-oral câte o tabletă cu 12 ore și cu 2 ore înainte de administrarea contrastului și - Tab. Diphenhydraminum 50 mg o tabletă cu o oră înainte de studiu imagistic.

Schema 2. Premedicație intravenoasă

- Sol. Dexamethasonum 4 mg/ml-1ml diluat cu sol. Natrii chloridum l 0,9% 10ml, a se administra cu 4 ore înainte de injectarea contrastului și - Sol. Diphenhydraminum 10mg/ml-1 ml diluat cu sol. Natrii chloridum 0,9 % 10ml, a se administra cu o ora înainte de injectarea contrastului

Riscurile premedicației: Riscurile directe ale premedicației cu corticosterozi sunt mici și includ leucocitoză tranzitorie, hiperglicemie tranzitorie (24-48h) și de obicei asimptomatică. Difenhidraminum poate provoca somnolență și nu trebuie luată cu puțin timp înainte de a conduce vehiculul.

Hidratarea per-orală cu 500 ml înainte și 500 ml după administrarea agentului de contrast

În situații de urgență majoră, la pacienții cu reacții alergice moderate și severe, administrarea agentului de contrast se efectuează sub supravegherea echipei reanimatologice.

În cazul apariției șocului anafilactic solicitați de urgența echipa de reanimare și inițierea managementului de tratament conform protocolului https://urgente.usmf.md/sites/default/files/inline-files/ANAFILAXIA%20an6_1.pdf

  - Indicații generale pentru administrarea agentului de contrast

- Suspecție la  prezența formațiunilor de volum conform simptomatologiei clinice;

- Prezența formațiunilor de volum descoperite prin alte metode de diagnostic și discrepanțele datelor obținute prin diferite metode de diagnostic;

- Descoperirea primară a unei noi formațiuni, chiar și în absența simptomatologiei clinice;

- Depistarea modificărilor patologice de etiologie necunoscută;

- Evaluarea tratamentului efectuat la pacienții cu antecedente oncologice;

- Diagnosticul diferențial al modificărilor patologice detectate, când nu este posibilă stabilirea unui diagnostic clar pe baza tomogramelor native CT, datorită lipsei caracteristicilor specifice schimbărilor patologice;

- Suspecție sau verificarea modificărilor inflamatorii.

- Suspecție la atac vascular cerebral acut, determinat clinic și la TC cerebral nativ

- Suspecție clinică și de laborator la trombembolia vasculară

- Suspecție la anomalii vasculare.

  - Algoritmul manoperelor tehnicianului și medicului radiolog

- Completarea acordului informat de către pacient și explicarea completă a pașilor de efectuare a investigației.

- Asamblarea sistemului și pregătirea injectomatului (fiți siguri că sistemul conectat nu conține bule aerice).

- Poziționarea corectă a pacientului pe masa de scanare.

- Abord venos periferic funcțional (grosime ≥ 16G) și fixarea acestuia

- Verificarea cateterului venos periferic cu soluție fiziologică, ulterior conectarea sistemului cu cateterul venos periferic.

- Mișcarea pacientului conform poziționării.

- Asigurarea de către tehnician că ușile sunt închise.

- Alegerea corectă a protocolului de scanare.

- Efectuarea TC în faza nativă (în funcție de investigație)

- Administrarea agentului de contrast cu ajutorul injectomatului în momentul indicat conform protocolului de scanare.

- După injectarea contrastului, prin injectomat se va introduce 10-30 ml de soluție salină.

- După administrarea contrastului, tehnicianul este obligat să intre în încăperea de scanare pentru a verifica starea pacientului.

- După finisarea investigației, pacientul se va monitoriza de către personalul medical în decurs de 30-60 minute, inclusiv cu prezenta abordului venos periferic, dacă acesta se cunoaște cu reacții alergice (vezi subcapitolul Premedicație).

  - Principiile contrastării, fazele și dozele agentului de contrast

Tab 3. Timpul contrastării organelor țintă de la momentul introducerii agentului de contrast.

| Atriul drept | 6-12 sec. |
| --- | --- |
| Trunchiul pulmonar | 9-15 sec. |
| Atriul stâng | 13-20 sec. |
| Aorta | 15-22 sec. |
| Arterele carotide | 16-24 sec. |
| Arterele renale | 18-27 sec. |
| Arterele femurale | 22-33 sec. |
| Venele jugulare | 22-30 sec. |
| Venele renale | 22-30 sec. |
| Vena splenică | 30-45 sec. |
| Venele mezenteriale | 35-50 sec. |
| Vena porta | 50-80 sec. |
| Venele femurale | 120-250 sec. |

Tab 4. Principale faze de contrast după injectarea agentului de contrast

| Faza | De la începutul injectării agentului de contrast |
| --- | --- |
| Arterial precoce | 15-20 sec. |
| Arterial tardivă | 35-40 sec. |
| Portală | 60-80 sec. |
| Nefrografică | 100 sec. |
| Portală tardivă | 3-4 min. |
| Urografică | 5-10 minute și mai mult în funcție de scop. |

- Viteza de injectare recomandată a agentului de contrast, pentru o contrastare eficientă în regim angiografic, este de 4-5 ml/sec.

- Viteza de injectare recomandată a agentului de contrast, pentru o contrastare eficientă în cazul CT cu contrast de rutină (nu angiografii) este de 3,5-4 ml/sec.

- La CT abdomenului - doza recomandată a substanței de contrast trebuie să fie nu mai mică de 1,0 ml/kg corp la concentrația de iod 300 mg/ml.

- CT angiografiile care se efectuează cu injectomatul cu 2 seringi de contrast, volumul substanței de contrast poate fi micșorat până la 40-60 ml.

Viteza de introducere a agentului de contrast, în medie, este 3-5 ml/sec, dar în funcție de regiunea examinată, protocol și starea actuală a pacientului, medicul radiolog decide viteza de injectare a contrastului.

BIBLIOGRAFIE

- Chow, L. C., Kwan, S. W., Olcott, E. W., & Sommer, G. (2007). Split-bolus MDCT urography with synchronous nephrographic and excretory phase enhancement. American Journal of Roentgenology, 189(2), 314–322. https://doi.org/10.2214/AJR.07.2288

- Dahlman, P., Van Der Molen, A. J., Magnusson, M., & Magnusson, A. (2012). How much dose can be saved in three-phase CT urography? A combination of normal-dose corticomedullary phase with low-dose unenhanced and excretory phases. American Journal of Roentgenology, 199(4), 852–860. https://doi.org/10.2214/AJR.11.7209

- Intravenous CT & X-ray Contrast Guidelines - UCSF Radiology. (n.d.) from https://radiology.ucsf.edu/patient-care/patient-safety/contrast/iodinated

- Politica de pre-medicament < Radiology & Biomedical Imaging. (n.d.). https://medicine.yale.edu/diagnosticradiology/patientcare/policies/premedication/

- Pre-Medication Policy < Radiology & Biomedical Imaging. (n.d.). https://medicine.yale.edu/diagnosticradiology/patientcare/policies/premedication/

- Prophylaxis Policy for Patients Allergic to IV Contrast – Department of Radiology – UW–Madison. (n.d.) from https://radiology.wisc.edu/documents/prophylaxis-policy-for-patients-allergic-to-iv-contrast/

- Ridge, C. A., Mhuircheartaigh, J. N., Dodd, J. D., & Skehan, S. J. (2011). Pulmonary CT angiography protocol adapted to the hemodynamic effects of pregnancy. American Journal of Roentgenology, 197(5), 1058–1063. https://doi.org/10.2214/AJR.10.5385

- The Radiology Assistant : CT contrast injection and protocols. (n.d.). Retrieved February 24, 2025, from https://radiologyassistant.nl/more/ct-protocols/ct-contrast-injection-and-protocols

- Ассоциацияврачей МРТ и КТ. (n.d.). from https://vrachimrt.ru/documents/272

SECȚIUNEA 2. EFECTUAREA TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE CU CONTRAST LA COPII

### 1. Contraindicații pentru efectuarea examinării cu utilizarea substanței de contrast

Nu există contraindicații absolute pentru utilizarea preparatelor de contrast  iodate. Contraindicațiile relative apar atunci când există riscul de reacții adverse la substanța de contrast. Se identifică grupuri de risc pentru reacția adversă la preparatele de contrast care conțin iod:

a. Pacienți cu antecedente alergice severe:

- Reacție la contrastul cu iod în antecedente;

- Reacții la iod în antecedente care au necesitat tratament medicamentos;

- Alergie polivalentă;

- Astm bronșic care necesită tratament.

b. Pacienți cu hipertiroidism

c. Risc de nefropatie indusă de contrast:

- Rata Filtrării Glomerulare( RFG) < 45 ml/min/1,73 m² înainte de administrarea intraarterială sau la pacienții din secțiile de reanimare și terapie intensivă;

- RFG < 30 ml/min/1,73 m² înainte de administrarea intravenoasă;

- Pacienți cu insuficiență renală acută sau suspiciune de aceasta;

- Administrarea intraarterială a dozelor mari de preparate de contrast iodate.

- Administrări repetate ale preparatelor de contrast iodate  în decurs de 
48-72 de ore;

- Utilizarea preparatelor de contrast cu osmolaritate ridicată;

- Investigație de urgență la pacient fără RFG cunoscută.

RFG – rata de filtrare glomerulară. Pentru determinarea RFG la copii se recomandă calculul după formula Schwartz: RFG = k * L / PCr, unde k = 0,41, L – lungimea corpului (în cm), 
Cr – creatinina plasmatică a sângelui (în µmol/l).

d. Determinarea creatininei din sânge

Înainte de examinarea cu contrast, este necesară determinarea nivelului de creatinină plasmatică la pacienții cu antecedente de:

- Scăderea RFG;

- Intervenții chirurgicale pe rinichi;

- Proteinurie;

- Diabet zaharat;

- Hipertensiune arterială;

- Hiperuricemie;

- Administrarea de medicamente nefrotoxice, Metforminum.

Analiza trebuie efectuată cu cel mult 7 zile înainte de examinare la pacienții spitalizați, la pacienții cu boli acute sau cu exacerbări ale bolilor cronice; tuturor celorlalți cu cel mult 3 luni înainte de examinare.

e. Pacienții la hemodializă

- Se recomandă utilizarea metodelor alternative de diagnostic( ecografie, IRM);

- În locul preparatelor de contrast iodate este preferințială IRM cu substanțe de contrast care conțin Gadolinium*;

- Administrarea dozei minime de substanță de contrast;

- Nu este necesară sincronizarea cu sesiunile de hemodializă.

f. Stare post-transplant de rinichi

Contrastarea este recomandată în condiții de spitalizare specializată.

### 2. În caz de risc crescut de reacții adverse la substanța contrast

- Metode alternative de diagnostic fără contrast;

- Prin acord cu medicul radiolog, este posibilă efectuarea examinării din motive de necesitate vitală:

- Investigația cu contrast este reflectată în istoricul medical de către medicul curant sau consultativ, motivele sunt justificate, semnătura și detalii clare sunt incluse;

- Consimțământul informat al pacientului înainte de procedură - în cazul copiilor este consimțământul părintelui.

- Necesitatea prezenței reanimatologului si a asistentei medicale în timpul efectuării investigației CT cu contrastare i/v, pentru a putea acționa rapid în caz de posibile reacții adverse la injectarea substanței de contrast.

- În caz de reacții la substanța de contrast în antecedente, se recomandă utilizarea altui preparat de contrast hidrosolubil, cu o osmolaritate mai redusă, de preferință după consultarea unui specialist în alergii medicamentoase (medic alergolog);

- Fiți pregătit pentru dezvoltarea reacției adverse și tratamentul prompt al ei, având la dispoziție medicamentele și echipamentul necesar pentru tratamentul reacțiilor adverse;

- Supravegherea pacientului timp de o jumătate de oră după administrarea substanței de contrast.

În situații de urgență majoră, la pacienții cu reacții alergice moderate și severe, administrarea agentului de contrast se efectuează sub supravegherea echipei reanimatologice.

În cazul apariției șocului anafilactic solicitați de urgența echipa de reanimare și inițierea managementului de tratament conform protocolului https://urgente.usmf.md/sites/default/files/inline-files/ANAFILAXIA%20an6_1.pdf

### 3. Indicații generale pentru utilizarea substanței de contrast în timpul examinării

- Suspiciunea prezenței formațiunilor de volum conform simptomatologiei clinice;

- Prezența formațiunilor volumetrice descoperite prin alte metode de diagnostic și discrepanțele datelor obținute prin diferite metode de diagnostic;

- Descoperirea pentru prima dată a unei noi formațiuni, chiar și în absența simptomatologiei clinice;

- Depistarea modificărilor patologice de etiologie necunoscută;

- Evaluarea tratamentului efectuat la pacienții cu antecedente oncologice;

- Diagnosticul diferențial al modificărilor detectate, când nu este posibilă stabilirea unui diagnostic clar pe baza tomogramelor native CT, datorită lipsei caracteristicilor specifice schimbărilor patologice;

- Suspiciunea sau verificarea modificărilor inflamatorii.

4. Procedura de efectuare a investigațiilor CT cu contrast

Înainte de efectuarea unei investigații CT cu contrast, este obligatorie efectuarea unei investigații „native” a aceleași zone.

Există două metode de efectuare a investigațiilor CT cu contrast:

- Contrastarea standard;

- Contrastarea dinamică (multifazică) cu utilizarea unui injector în bolus.

Contrastare standard: Substanța de contrast se administrează intravenos (cu respectarea tuturor regulilor de asepsie și antisepsie), după care pacientul este supus unui protocol complet de scanare post-contrast în conformitate cu zona de investigare.

Contrastare dinamică: Substanța de contrast se administrează direct în momentul efectuării procedurii de investigare (Anexa 1). În acest caz, o condiție obligatorie pentru scanarea dinamică este obținerea de imagini spiralate cu respectarea strictă a fazelor. Se recomandă utilizarea contrastării dinamice pentru toate zonele și organele; în lipsa posibilității de a efectua contrastarea dinamică (multifazică), se efectuează contrastarea standard după acordul prealabil al medicului radiolog, care va evalua riscurile și beneficiile.

5. Procedura de efectuare a mai multor investigații post-contrast la același pacient

- În cazul în care este necesară efectuarea mai multor investigații cu contrast la același pacient, cea mai optimă variantă este efectuarea acestora simultan. Efectuarea a două/trei/patru investigații post-contrast simultan, dacă există posibilitatea tehnică (de exemplu, investigația organelor cavității toracice, cavității abdominale și pelvisului) folosind doza minimă permisă de contrast calculată în funcție de masa corporală;

- În cazul necesității efectuării a două sau mai multe investigații ale zonelor situate departe una de alta cu contrast dinamic la aceeași persoană, a doua investigație se recomandă a fi efectuată la cel puțin 72 de ore după prima;

- Dacă pacientului i s-a efectuat administrarea intravasculară de contrast, administrarea repetată a substanței de contrast este permisă nu mai devreme de 72 de ore.

Anexa Nr. 1: Algoritmul acțiunilor operatorului pentru contrastarea dinamică la investigarea pre-planificată cu contrast

- Asamblarea sistemului și pregătirea injectomatului pentru administrarea substanței de contrast hidrosolubil.

- Poziționarea corectă a pacientului.

- Puncția venei cubitale.

- Verificarea cateterului venos periferic cu soluție fiziologică, ulterior conectarea sistemului cu cateterul venos periferic. Fixarea cateterului venos periferic cu emplastru.

- Mișcarea pacientului conform poziționării.

- Asigurarea de către tehnician că ușile sunt închise.

- Alegerea corectă a protocolului de scanare.

- Efectuarea TC în faza nativă

- Administrarea agentului de contrast cu ajutorul injectomatului în momentul indicat conform protocolului de scanare.

- După administrarea contrastului, tehnicianul este obligat să intre în încăperea de scanare pentru a verifica starea pacientului.

- După finisarea investigației, pacientul se va monitoriza de către personalul medical în decurs de 30-60 minute, inclusiv cu prezenta abordului venos periferic.

Timpul aproximativ de atingere a contrastării în diferite secțiuni ale sistemului circulator după injectarea venei cubitale drepte.

- Atriu drept: 6-12 sec.

- Trunchiul pulmonar: 9-15 sec.

- Atriu stâng: 13-20 sec.

- Aorta: 15-22 sec.

- Arterele carotide: 16-24 sec.

- Arterele renale: 18-27 sec.

- Arterele femurale: 22-33 sec.

- Venele jugulare: 22-30 sec.

- Venele renale: 22-30 sec.

- VCI suprarenală: 24-32 sec.

- VCI infrarenală: 120-250 sec.

- Vena splenică: 30-45 sec.

- Venele mezenterice: 35-50 sec.

- Venele hepatice: 50-80 sec.

- Venele femurale: 120-250 sec.

Principalele faze de contrastare la atingerea densității țintă a contrastului

1.Faza timpurie arterială:

- De la atingerea densității țintă: 5 sec.

- De la începutul administrării substanței de contrast: 9 sec.

2.Faza târzie arterială:

- De la atingerea densității țintă: +5 sec (5-15 sec.)

- De la începutul administrării substanței de contrast: 15 sec.

3.Faza portală:

- De la atingerea densității țintă: +10 sec (10-20 sec.)

- De la începutul administrării substanței de contrast: 20-30 sec.

4.Faza nefrografică: 50 sec.

5.Faza tardivă (excretorie):

- De la atingerea densității țintă: 5-10 și mai multe minute (în funcție de scop)

- De la începutul administrării substanței de contrast: 5-10 și mai multe minute (în funcție de scop)

6. Faza tardivă pentru glandele suprarenale: 15-20 min.

La planificarea investigației este necesar să se țină cont de particularitățile anatomice și fiziologice ale sistemului circulator la copii. Frecvența mai mare a contracțiilor cardiace contribuie la o viteză mai mare de circulație a sângelui (la nou-născuți sângele parcurge circuitele mare și mic ale circulației ~ în 12 secunde, la 3 ani- în 15 secunde, la 14 ani -în 18,5 secunde, la adulți- în 22 secunde) – este necesar să se reducă timpul de întârziere a scanării pentru a obține fazele de contrastare.

Viteza administrării substanței de contrast este mai mare la copiii mici

La copiii mici, viteza administrării substanței de contrast este mai mare din cauza volumului relativ mai mare de sânge circulant în comparație cu adulții. Pentru copiii de 0-1 an viteza administrării contrastului este de 2,0-2,5 ml/sec, la vârsta de 1-3 ani – 1,5-2,0 ml/sec (la administrarea contrastului prin CVC).

Trebuie să se țină cont de modificările volumului de sânge în funcție de greutatea copilului.

Volumul de sânge în funcție de greutate

| Greutatea (kg) | Volumul de sânge (litri) |
| --- | --- |
| 4 | 0,26 |
| 6 | 0,38 |
| 8 | 0,41 |
| 10 | 0,51 |
| 12 | 0,61 |
| 14 | 0,71 |
| 16 | 0,72 |
| 18 | 0,72 |
| 20 | 1,02 |
| 22 | 1,22 |
| 28 | 1,40 |

Timpul de întârziere pentru efectuarea fazei arteriale „pure” în funcție de greutate

| Greutatea (kg) | Timpul de întârziere a scanării (secunde) |
| --- | --- |
| 3-13 | 4 |
| 14-18 | 5 |
| 19-23 | 6 |
| 24-27 | 7 |
| 28-32 | 8 |
| 32-37 | 9 |

Timpul de întârziere înainte de faza venoasă

Faza venoasă are un timp de întârziere de aproximativ 5 secunde.

Parametrii recomandați pentru administrarea substanței de contrast în funcție de zona de examinare, vârstă și calibru al cateterului

Parametrii de planificare a investigației de mai sus sunt conveniți cu medicul radiolog-imagist din cabinetul TC și șeful secției/departamentului Radioimagistică sau cu adjunctul șefului și pot fi modificați.

Viteza recomandată de administrare a substanței de contrast pentru a atinge contrastul optim

- 0-6 luni: 0,5 ml/sec (diametrul cateterului 0,5-0,6 mm)

- 1-2 ani: 1 ml/sec (diametrul cateterului 0,7 mm)

- 3 ani: 1,5 ml/sec (diametrul cateterului 0,7 mm)

- 5 ani: 2 ml/sec (diametrul cateterului 0,8 mm)

- 7-9 ani: 3 ml/sec (diametrul cateterului 1 mm)

- 10-15 ani: 3,5 ml/sec (diametrul cateterului 1-1,2 mm)

La CT cu contrast intravenos (CI), de obicei, sunt suficiente 1 ml/kg, la scanarea abdomenului sunt suficiente 1,5 ml/kg, dar nu mai mult de volumul maxim de 100-125 ml.

BIBLIOGRAFIE

- Chow, L. C., Kwan, S. W., Olcott, E. W., & Sommer, G. (2007). Split-bolus MDCT urographywithsynchronousnephrographicandexcretoryphaseenhancement. American Journal of Roentgenology, 189(2), 314–322. https://doi.org/10.2214/AJR.07.2288

- Dahlman, P., Van DerMolen, A. J., Magnusson, M., &Magnusson, A. (2012). Howmuchdosecanbesaved in three-phase CT urography? A combination of normal-dosecorticomedullaryphasewithlow-doseunenhancedandexcretoryphases. American Journal of Roentgenology, 199(4), 852–860. https://doi.org/10.2214/AJR.11.7209

- Intravenous CT & X-ray Contrast Guidelines - UCSF Radiology. (n.d.). RetrievedFebruary 24, 2025, from https://radiology.ucsf.edu/patient-care/patient-safety/contrast/iodinated

- Ridge, C. A., Mhuircheartaigh, J. N., Dodd, J. D., &Skehan, S. J. (2011). Pulmonary CT angiography protocol adaptedtothehemodynamiceffects of pregnancy. American Journal of Roentgenology, 197(5), 1058–1063. https://doi.org/10.2214/AJR.10.5385

- The RadiologyAssistant : CT contrast injectionandprotocols. (n.d.). RetrievedFebruary 24, 2025, from https://radiologyassistant.nl/more/ct-protocols/ct-contrast-injection-and-protocols

- Ассоциацияврачей МРТ и КТ. (n.d.). RetrievedFebruary 24, 2025, from https://vrachimrt.ru/documents/272

### CAPITOLUL II. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CEREBRALĂ

Tomografia Computerizata (CT) este o tehnică imagistică utilizată frecvent pentru evaluarea patologiilor cerebrale datorită disponibilității și vitezei de examinare.

  - Indicații:

- Scanarea fără injectarea substanței de contrast (nativă):

- Traumatismele craniocerebrale recente cu afectarea nivelului de conștiență, cu semne neurologice ce sugerează prezența complicațiilor; Depistarea fracturilor osoase și a hematoamelor.

- Cefalee acută, stare de confuzie acută, atac ischemic tranzitor (AIT), accident vascular cerebral (AVC ischemic);

- Depistarea hemoragiilor intracerebrale și subarahnoidiene;

- Scanarea fără substanță de contrast, apoi cu substanță de contrast:

- Tumori cerebrale. Caracterizarea formațiunilor tumorale și planificarea tratamentului.

- Monitorizare postoperatorie:

- Evaluarea complicațiilor sau recurenței tumorale.

- Suspecția sau monitorizarea leziunilor infecțioase sau inflamatorii;

- Evaluarea abceselor, meningitei sau encefalitei.

- Evaluarea cefaleei cronice, epilepsiei, demenței;

- Deficit neurologic cu debut progresiv.

- Scanarea imediată cu substanță de contrast:

- Identificarea leziunilor cerebrale secundare (Mts).

- Identificarea ischemiei acute prin perfuzie CT;

- Patologii vasculare;

- Anevrisme, malformații arterio-venoase, tromboze.

  - Traumatism cranian:

Criterii pentru CT imediat:

- GCS <13 în orice moment de la traumatism (indiferent de consumul de alcool/droguri).

[Un pacient care a suferit o pierdere temporară a cunoștinței în momentul traumatismului, cu recuperare completă, poate fi observat și reevaluat de un medic senior din departamentul de urgență]

- GCS 13-14 la 2 ore post-traumatism (indiferent de consumul de alcool/droguri).

- Fractură deschisă/depresivă, leziune penetrantă, semne de fractură de bază craniană.

- Semne neurologice focale sau convulsii post-traumatism (indiferent de antecedentele de epilepsie).

- Coagulopatie și pierderea cunoștinței/amnezie asociat sau nu cu mecanism periculos de traumatism.

Scanare în cel mult 8 ore:

- Vărsături repetate la adulți (>2 episoade).

[Doar vărsăturile nu reprezintă un predictor fiabil al unei leziuni intracraniene la copii – este necesară o evaluare clinică atentă].

- Simptome persistente: cefalee persistentă (>8 ore), vărsături repetate.

- Pacienți >65 ani cu pierdere de conștiință/amnezie.

- Orice pacient cu fractură craniană evidentă pe radiografie.

[Copiii cu vârsta sub 5 ani pot necesita anestezie generală pentru efectuarea unei scanări CT]

CT-ul poate fi indicat și din alte motive, la discreția radiologului, atunci când RMN nu este adecvat sau nu este tolerat.

  - Traumatism cranian la copii (<15 ani):

- CT efectuat la indicația unui medic specialist.

Indicații pentru CT imediat:

- Pierdere a conștienței>5 minute.

- Amnezie anterograda/retrograda >5 minute.

- Somnolență excesivă.

- 3 sau mai multe episoade de vărsături.

- Suspiciune de leziuni non-accidentale.

- Convulsii post-traumatism (indiferent de antecedentele de epilepsie).

- Vârstă >1 an: GCS <14 la evaluarea în departamentul de urgență (ED).

- Vârstă <1 an: GCS (scor pediatric) <15 la evaluarea în ED.

- Suspiciune de fractură craniană deschisă sau deprimată ori fontanelă tensionată.

- Orice semn de fractură de bază a craniului (hemotimpan, echimoze periorbitale „ochi de raton,” scurgere de lichid cefalorahidian din urechi sau nas, semnul Battle).

- Deficit neurologic focal.

- Vârstă <1 an: prezența unei echimoze, umflături sau lacerații >5 cm pe cap.

- Mecanism periculos al traumatismului (accident rutier la viteză mare, fie ca pieton, ciclist sau pasager într-un vehicul).

- Cădere de la o înălțime mai mare de 3 metri sau traumatism la viteză mare cauzat de un proiectil sau un obiect.

  - Contraindicații

(vezi ASPECTE GENERALE-contraindicații)

  - Pregătirea pacientului:

Se explică pacientului desfășurarea examenului imagistic și importanța imobilizării corecte a capului.

- Prezentarea dosarului medical cu antecedentele medicale, observațiile clinice,  examinările suplimentare, examenele radiologice precedente (pentru studiu comparativ);

- Analiza indicațiilor pentru injectarea substanței de contrast iodate, înainte de a exclude contraindicațiile. Explicarea pacientului despre necesitatea postului alimentar cu 4h înainte de examen.

- In caz de traumatism cranio-cerebral sau suspecții de invazie tumorala a cutiei craniene, se efectuează reconstrucție în fereastra osoasa.

  - Desfășurarea  examenului:

Poziționarea pacientului în decubit dorsal, membrele superioare de-a lungul corpului, capul imobilizat într-o tetieră adaptată.

Topograma: De la baza craniului până la vertex/cranio-caudală. Topograma poate fi mărită în funcție de cerințele medicului specialist sau indicația medicului radiolog (de exemplu: tramele masivului facial).

- Înălțimea mesei de examinare: 125cm;

- Centrarea: 1 cm superior față de vertexul craniului;

- Planul de referință: Virchow (canalul auditiv extern la marginea inferioară a orbitei);

- Secțiuni: în mod clasic, se efectuează scanarea helicoidala în regim de craniu RAV (reducerea artefactelor de volum) în fosa posterioară;

- DFOV- 25 cm (ajustare corespunzătoare)

- Set helicoidal: Grosime slice/Distanta 5mmx5mm

- Grosimea secțiunilor: 3mm. Mișcarea mesei – 3.8mm. Reconstrucția – 5mm.

- Algoritm de interpretare:

- RAV (reducerea artefactelor de volum).

- Filtre de convoluție:

    - 35-40UH (favorizează rezoluția densității țesutului cerebral);

    - 90 UH pentru fereastra osoasă (rezoluție spațială);

- Fenestrare:

- 50-150 UH pentru țesutul cerebral;

- 500-2000 UH  pentru țesutul osos;

- Substanța de contrast

- Tip: Substanțe iodate cu osmolaritate scăzută.

- Doza recomandată: 1,2 ml/kg la concentrația 350-400 mg/ml sau 1,4 ml/kg la concentrația 300 mg/ml

- Pentru Angio-CT, nu trebuie să se depășească 80 ml.

- Administrare:

- Injectare rapidă (bolus) cu viteza de 3-5 ml/s. Viteza se decide de către medicul radiolog în funcție de starea abordului venos periferic.

- Se utilizează o seringă automată pentru administrare standardizată.

- Precauții:

- Testarea funcției renale (creatinină, RFG) înainte de utilizarea contrastului (vezi Aspecte generale pentru efectuarea tomografiei computerizate la adulți).

- Hidratarea pacientului înainte și după administrare (vezi Aspecte generale pentru efectuarea tomografiei computerizate la adulți).

  - Angio CT cerebral

Indicații:

- Angio cerebral arterial:

- Identificarea malformațiilor vasculare arteriale (anevrisme);

- Identificarea malformațiilor arteriovenoase (angioame);

- Identificarea ocluziilor vasculare sau a disecțiilor arteriale;

- Evaluarea arterelor intracraniene și extracraniene;

- Hemoragii subarahnoidiene sau cerebrale.

- Angio cerebral venos (mai puțin frecvent decât angio cerebral arterial):

- Tromboflebite cerebrale (în absența efectuării IRM sau contraindicațiile acesteia);

- Tromboza sinusurilor venoase;

- Evaluarea extensiei unui proces tumoral în sinus venos.

- Angio scanare de perfuzie:

- Permite examinarea diferențierii dintre parenchimul necrotizat și parenchimul încă viabil, în caz de AVC ischemic acut.

- Tehnică:

Sincronizarea bolusului cu injectarea contrastului.

- Faze:

Arterial: 20-30 secunde după injectare.

Venos: 60-70 secunde după injectare.

Tardiv: 3 minute după injectare.

Tehnica de efectuare Angio CT cerebral arterial

- Pacientul poziționat în decubit dorsal. Aplicarea cateterului venos periferic ( de preferat calibrul cu valva 18G). Capul poziționat în plan orbito-meatal;

- Se efectuează topograma de profil (de la baza craniului până la vertex). Aceasta permite poziționarea setului helicoidalde achiziție, ținând cont de profilul de atenuare  a RX de către structurile traversate;

- Pe topograma se determină secțiunea de referința, trigger (la nivelul cervical) pentru detectarea bolusului substanței de contrast iodate

- Injectarea unei cantități suficiente de substanță de contrast iodată – 1-2 ml/kg (în funcție de concentrația agentului de contrast) și nu să depășească 80ml cu 3-5 ml/sec.

- Secțiunea de referință este dobândită la fiecare secundă de la 5 secunde după începerea injectării substanței de contrast;

- Scanarea cerebrală (achiziția secțiunilor) este declanșată atunci când arterele carotide sunt contrastate, fără timp de așteptare;

- Calitatea examenului se apreciază în dependență de contrastarea mai accentuată a arterelor decât contrastarea  venelor cerebrale / venele  sunt puțin vizibile sau non-vizibile;

- Vizualizarea arterelor este optimizata de softurile de reconstrucție (aceasta poate include redarea volumului prin VR sau MIP);

Tehnica de efectuare Angio CT cerebral venos

- Se efectuează topograma de profil;

- Pe topogramă se determină secțiunea de referință pentru detectarea bolusului substanței de contrast iodate (plasata la nivelul C1-C2);

- Injectarea unei cantități suficiente de substanță de contrast iodată –1-2 ml/kg (în funcție de concentrația agentului de contrast) și să nu se depășească 80ml cu 3-5 ml/sec;

- Scanarea fazei venoase se va face la 40-50 sec de la injectarea agentului de contrast.

- Dacă nu se efectuează arterială, scanarea cerebrală (achiziția secțiunilor) este declanșată atunci când venele jugulare sunt contrastate;

- Calitatea examenului se apreciază în dependență de contrastarea mai accentuată a venelor decât a arterelor; rețeaua arterial slab vizibilă sau non-vizibilă;

Angio CT perfuzie

- Cel mai frecvent utilizat în contextul diferențierii parenchimului cerebral afectat reversibil sau ireversibil, în context  de AVC ischemic;

- Se efectuează în cazul lipsei examinării prin IRM sau contraindicația acesteia;

- Primordial,  se efectuează scanarea nativă a creierului (fără injectarea substanței de contrast) – pentru determinarea regiunii examinate;

- Injectarea unei cantități suficiente de substanță de contrast iodată – 1-2 ml/kg/corp și să nu se depășească 50ml cu 4-5ml/sec;

- Achiziția CTP începe cu o injecție de contrast în bolus,  ce nu depășește 50 ml, și o scanare CT de 60 până la 70 de secunde a 8 cm de țesut cerebral, incluzând principalele vase de sânge cerebrale și zone mari perfuzate. Scanarea se desfășoară la fiecare 1 până la 3 secunde, captând întreaga trecere a contrastului prin țesutul cerebral.

- Se efectuează ultima scanare de ansamblu a creierului pentru evaluarea morfologică a parenchimului după injectarea substanței de contrast.

Punctele cheie care determină reușita scanării cerebrale în cadrul angiografiei CT de perfuzie  sunt:

- Acces venos periferic calitativ care permite injectarea în bolus a substanței de contrast;

- Inițierea la timp a scanării, pentru a obține contrastarea eficientă a vaselor studiate.

- Include următoarele hărți:

- CBF (Cerebral BloodFlow): Fluxul sanguin cerebral, esențial pentru determinarea viabilității țesutului.

- CBV (Cerebral Blood Volume): Volumul de sânge per unitate de țesut.

- MTT (MeanTransit Time): Timpul mediu de tranzit al sângelui prin parenchim.

- Tmax: Întârzierea maximă a fluxului de sânge; valori peste 6 secunde sugerează ischemie severă.

- Este recomandată sincronizarea cu injectarea de contrast pentru a obține hărți corecte.

Tehnica

•	Reconstrucții multiplanare (MPR):

•	Se recomandă o grosime a secțiunii de sub 1 mm pentru reconstrucții multiplanare în plan axial, coronal și sagital.

•	Parametri de examinare:

•	Grosimea secțiunilor inițiale: 3-5 mm.

•	Timpul de scanare: <5 secunde pentru cap, utilizând tehnici helicoidale.

•	Doza efectivă (CTDIvol): optimizare pentru reducerea expunerii la radiații (Low-Dose CT pentru copii și pacienți cu examinări repetate).

  - Accident Vascular Cerebral Acut (AVC):

- În cazul suspiciunii unui AVC, cu prezentarea primelor semne clinice până la 4,5 ore, echipa de gardă neurologică și de urgență vor anunța din timp medicul imagist pentru disponibilitatea efectuării cât mai rapide a examenului CT (examinarea absolut obligatorie pentru confirmarea AVC și a eligibilității pentru tratament de revascularizare).

- Pacienți eligibili pentru tromboliză acută:

- Prezentare în primele 4,5 ore de la debutul simptomelor.

- Scanarea și raportarea trebuie realizate urgent (în maxim 1 oră).

- Examinarea CT nativă este obligatorie

- Medicul radiolog care descrie investigația CT cerebrală cu suspecție la AVC, trebuie să cunoască și să implementeze scorul ASPECT

- În consiliu comun cu medicul neurolog de gardă și în funcție de scorul ASPECT se decide pentru inițierea angioCT, fără a lua în vigoare indicii de laborator (uree și creatinina), cu condiția că pacientul va avea acces la hemodializă la necesitate.

- RMN ar trebui luat în considerare la:

- Pacienți tineri cu simptome clinice de AVC și CT normal.

- AVC suspect în fosa posterioară cu CT normal, unde este esențială identificarea leziunii, discutat cu un Medic Radiolog.

- Contraindicații pentru efectuare CT

Tehnica de scanare:

- Pacientul poziționat în decubit dorsal, cu capul plasat pe titieră. Mâinile orientate caudal, de-a lungul corpului. La necesitate se pot folosi tehnici de imobilizarea pacientului pentru evitarea artefactelor de mișcare

- Asigurarea eficacității abordului venos periferic cu soluție salină. Grosimea cateterului >16G

- Topograma: de la vertexul cranian până la linia intermamelonară, pentru a scana și vasele magistrale brahiocefalice în faza angiografică (condiție necesară pentru tratamentul endovascular).

- Scanarea nativă se efectuează de la baza craniului până la vertex.

- Se efectuează un slice pe crosa aortei (trigger).

- Cu ajutorul injectomatului se introduce contrastul cu viteza 3,5-5 ml/sec (în funcție de starea abordului venos periferic).

- ROI la 180-200UH se plasează pe crosă sau aorta descendentă, pentru a evita artefactele contrastului în trunchiul pulmonar. Din momentul contrastării crosei aortei scanarea se inițiază fără secunde de așteptare (delay-0 secunde)

BIBLIOGRAFIE:

- Neuroradiology, BehrozeVachha, Gul Moonis, Max Wintermark, Tarik F. Massoud, 2025

- Прокоп, М. Спиральная и многослойнаякомпьютернаятомография. Учебноепособие: в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански; пер. с англ. подред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. – Т. 2. – 712 с

- RADIOGRAPHIC STANDARD OPERATING PROTOCOLS, Dr.J.H.Reynolds, 2015

- https://www.brownhealth.org/centers-services/ct-scan-computed-tomographyct-scan/ct-protocols

- Diagnostic and Therapeutic Neuroradiology, A Case-Based Guide to Good Practice, Cristiana Vasconcelos, Cristina Ramos, João Xavier, 2015

- The CT Handbook: Optimizing Protocols for Today's Feature-Rich Scanners, Timothy P. Szczykutowicz, 2020

- CT PROTOCOLS, Dr. Manjot Kaur, Maajid MohiUd Din Maljik, 2021

- Runge, Val M.. Neuroradiology: The Essentials with MR and CT. Brazilia: Thieme, 2020.

### CAPITOLUL III. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A SINUSURILOR PARANAZALE, OASELE TEMPORALE, ORBITA ȘI DENTAR

            - CT ale sinusurilor paranazale

Indicații:

- Sinuzite acute;

- Sinuzite cornice;

- Dureri localizate la nivelul sinusurilor;

- Cefalee;

- Polipoză sinusurilor paranazale (SPN);

- Obstrucții nazale;

- Evaluare și monitorizare pentru malignitate

- Pacienții programați pentru intervenții chirurgicale de referință

- Traumatisme.

Criterii de diagnostic:

- Vizualizarea cavităților SPN, cavitatea nazală, orbitele;

- Vizualizarea etajului anterior și mijlociu a bazei craniului;

Desfășurarea examenului:

În general, nu este necesar nici un examen imagistic în prealabil. În majoritatea cazurilor, radiografia sinusurilor paranazale nu prea este indicată.

- Nu este necesar introducerea unei substanțe de contrast;

- Înlăturarea tuturor obiectelor metalice  (proteze dentare detașabile, cercei);

- Poziționarea pacientului în decubit dorsal;

- Scanare elicoidală;

- Câmpul de examinare cuprinde marginea inferioară a dinților de pe arcada superioară, până la limita superioară a sinusurilor frontale, cuprinde o înălțime estimată de 7-9 cm din topograma de profil (C3 – vertex);

- Grosimea secțiunilor 2-3mm;

- Pasul: 0.7-1,3;

- Tensiune: 100-120 kV. Utilizarea unui kilovoltaj mai mic de 100kV pentru scanarea copiilor și adulților cu masa corporală scăzută;

- Doza: 30-40 mAs;

- Câmpul de vedere: 15-25cm;

- Reconstrucții: secțiuni milimetrice suprapuse;

- Algoritmul de reconstrucție: filtru dur;

- Ferestre de citire: 200/2000, 400/4000 pe apexurile dentare;

- Vizualizarea în planurile transversal și frontal, paralel și ortogonal palatului osos, completate de un plan sagital în secțiuni suprapuse.

            - CT ale oaselor temporale

Indicații:

Scanarea CT a oaselor temporale este principala modalitate de diagnostic a patologiei urechii medii si  externe.

- Diagnosticul patologiilor inflamatorii ale urechii medii si complicațiile acestora (colesteatom secundar, fistule ale labirinturilor), în timpul evaluării inițiale și stărilor post-operatorii;

- Diagnosticul naturii și leziunilor precise ale afecțiunilor displazice și malformațiilor congenitale;

- Diagnosticul traumatismelor oaselor temporale.

- Diagnosticul proceselor neoplazice.

Desfășurarea examenului:

Structurile anatomice cuprinse – urechea internă, urechea medie și cavitatea urechii externe.

- Orificiile bazei craniului, în special – orificiul jugular, canalul carotid, orificiul lacerat, orificiul oval;

- Porțiunea osoasa a trompei auditive;

- Reconstrucții:

- oscioarele (vizualizarea ramurilor la nivel milimetric este un criteriu de înaltă calitate);

- cele 3 porțiuni ale canalului facial

- fereastra rotundă și fereastra ovală;

- apeductele endolimfatic și perilimfatic;

- pacientul poziționat în decubit dorsal, scanare elicoidala;

- Volumul investigației: de la marginea inferioară a CAE (canalul auditiv extern), până la marginea superioară a tegmentului, reprezentând înălțimea de 30mm din topogramă;

- Nu se introduce nici o substanță de contrast iodată;

- Grosimea secțiunilor: 1-2mm;

- Pasul: 0.5-0.75;

- Tensiunea: 120-140 kV;

- Sarcina: 300-400mAs;

- Câmpul de vedere: 6.5 cm pentru o reconstrucție unilaterală;

- Lungimea scanării: 2-3cm;

- Reconstrucțiile: secțiuni de 0.6mm suprapuse cu 50%;

- Vizualizarea: în plan transversal și frontal oblic pentru vizualizarea lanțului osos.

            - CT al orbitelor

Indicații:

- Pierdere acută a câmpului vizual, tulburări vizuale: RMN este investigația de primă alegere pentru leziuni suspecte ale chiasmei optice, iar CT este preferabil pentru leziunile orbitei.

- Traumatisme.

- Suspecție la tumori ale orbitei.

- Boala oculară tiroidiană.

- Exoftalmie.

- Boală inflamatorie orbitală.

- Suspecție la corp străin: indicat atunci când radiografia nu identifică un corp străin suspectat sau când nu este sigur dacă un corp străin este intraocular.

Poziționare standard:

De la sinusurile frontale până la palatul dur.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- MPR-uri coronale trebuie trimise către PACS ca procedură standard.

- Boala oculară tiroidiană, corpul străin și trauma nu necesită contrast IV.

- Contrast IV pentru tumori sau infecții suspecte.

            - CT dentar

Indicații și etape de pregătire:

- Evaluarea preimplantologică;

- Identificarea nervului dentar înainte de extracția 38-48;

- Identificarea dinților impactați;

- Identificarea rădăcinilor molarilor de minte;

- La nivelul mandibulei: canalele și rădăcinile dentare;

- La nivelul maxilarului: baza sinusurilor maxilare și rădăcinile dinților;

Desfășurarea examenului:

- Înlăturarea aparatelor dentare;

- Poziționarea pacientului în decubit dorsal;

- Scanarea elicoidală;

- Imobilizarea pacientului cu reținerea respirației pe timpul scanării;

- Volumul de investigație – 30mm din topograma de profil a craniului:

- Scanarea maxilarului: de la marginea inferioară a dinților maxilarului până la limita superioară a sinusurilor maxilare;

- Scanarea mandibulei: de la marginea inferioară a mandibulei până la marginea superioară a dinților mandibulei;

- Secțiunile axiale milimetrice, suprapuse la fiecare 0.5mm, pe o înălțime cuprinsă între 40-50mm, înglobând în ansamblu mandibula sau maxilarul;

- Reconstrucțiile coronare perpendiculare la curbura maxilarului și panoramic paralel cu aceasta curbură, efectuate la fiecare 2mm;

- În anumite cazuri utilizarea reconstrucțiilor tridimensionale;

- Tensiune: 120 kV;

- Utilizarea unui kilovoltaj mai mic de 100kV pentru scanarea copiilor;

- Încărcarea prin rotație: 200-250 mAs;

- Câmpul de vedere: predeterminat;

- Reconstrucțiile: secțiuni suprapuse cu 50%;

- Filtru de reconstructive: filtru spațial;

- Fereastra de citire: 400-800.

BIBLIOGRAFIE:

- Universal Sinus Computed Tomography Protocol for Diagnostic Imaging and Intraoperative Navigation, Joseph M. Hoxworth, M.D., Devyani Lal, M.D., 2015

- https://www.unitedradiology.net/docs/ct_protocols_revised_2017.pdf

- RADIOGRAPHIC STANDARD OPERATING PROTOCOLS, Dr.J.H.Reynolds, 2015

- https://www.brownhealth.org/centers-services/ct-scan-computed-tomographyct-scan/ct-protocols

- Essentials of Dental Radiography and Radiology, Eric Whaites, Nicholas Drage, 2013

- The CT Handbook: Optimizing Protocols for Today's Feature-Rich Scanners, Timothy P. Szczykutowicz, 2020

- CT PROTOCOLS, Dr. Manjot Kaur, Maajid MohiUd Din Maljik, 2021

- CT PROTOCOLS A STUDENT’S GUIDE TO IMAGING EXCELLENCE, SAMEER AHMAD GANAIE, 2024

### CAPITOLUL IV. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ TORACICĂ: NATIV, CU CONTRAST, VASE MEDIASTINALE, ANGIO-CT PULMONAR

Indicații:

- Afecțiuni depistate la examenul radiologic (Rx);

- Examinarea pacientelor cu afecțiuni ale cutiei toracice dificil de diagnosticat la examenul radiologic standard;

- Progresare afecțiunilor maligne ale toracelui (cancerul primar, secundar, limfom);

- Suspiciunea de recidivă tumorală după o intervenție chirurgicală toracică.

- Evaluarea manifestărilor toracice și/sau extra-toracice cunoscute;

- Suspecții de anomalii vasculare ale toracelui (congenitale sau dobândite);

- Suspecții de embolie pulmonară acută (EPA) sau embolie pulmonară cronică (EPC);

- Evaluarea extinderii și distribuției afecțiunilor pulmonare infiltrative difuze si afecțiuni ale cailor aeriene;

- Traumatismele toracice;

- Monitorizarea afecțiunilor precedente, în special cele cu un grad de risc ridicat, care sunt supuse unui tratament complex, pentru evaluarea eficacității;

- Evaluarea traheii și a bronhiilor principale – stenoze, traheomalacie etc.

Desfășurarea examenului:

4 protocoale standard:

- Scanarea standard a toracelui;

- Scanarea vasculară a toracelui de înaltă rezoluție;

- Scanarea vaselor mediastinale;

- Angio scanarea vaselor pulmonare.

În dependență de situație, pot fi asociate două protocoale de scanare pe parcursul aceleiași proceduri (exemplul scanării în caz de hemoptizie – examinarea vaselor și parenchimului pulmonar).

    - Scanarea standard a toracelui

Indicații:

- Suspecția/evaluarea unei afecțiuni mediastinale, cu/fără afectarea ganglionilor limfatici;

- Afecțiunile focale ale parenchimului pulmonar;

- Afecțiunile pleurei;

- Afecțiuni inflamatorii, infecțioase, tumorale sau traumatice.

Etapa de pregătire: investigație prealabilă – Rx standard a cutiei toracice.

Desfășurarea examenului:

- Poziția în decubit dorsal;

- Membrele superioare ridicate de-asupra capului;

- Scanarea elicoidală;

- Reținerea respirației în jur de 3-10 sec.;

Topograma: de la apertura toracică superioară până la nivelul etajului abdominal superior.

Volumul de examinare: de la corpul vertebrei Th1 – L1 (cuprinde o înălțime – 30cm).

Administrarea contrastului intravenos: necesar în cazul evaluării maselor tumorale mediastinale sau cancerelor bronho-pulmonare, pentru a evalua sporirea densității leziunilor și raportul lor vascular.

Tensiunea: 80-120 kV (140 kV în cazul persoanelor supraponderale);

Sarcina de rotație: 60-250 mAs;

Pasul: 0.7-1.3;

Colimarea: 16-64 detectori de 0.6-1.2mm;

Câmpul de vizualizare: trebuie să includă toracele în totalitate, 350-450mm;

Filtru pentru optimizarea rezoluției contrastului – mediastinul, vasele;

Filtru pentru optimizarea rezoluției spațiale – parenchimul pulmonar;

Condiții speciale:

Va fi necesară o examinare înainte și după injectarea contrastului atunci când:

- este necesară descrierea unei formațiuni mediastinale;

- prezenta țesutului grăsos și calcifierilor;

- posibila sângerare, în contextual unei hemoptizii, complicații post-operatorii, în rândul pacienților cu tratament anticoagulant și în situații de traumatisme;

- examinarea unui nodul pulmonar >10mm, izolat, înainte de administrarea substanței de contrast, pentru analiza curburii de intensificare;

- necesară examinarea opacităților la nivelul esofagului, în special pentru analizarea leziunilor neoplazice ale esofagului sau depistarea unei fistule, cu utilizarea unui produs hidrosolubil.

    - Scanarea de înaltă rezoluție a toracelui

Indicații:

- maladiile infiltrative difuze pulmonare;

- leziunile bronșice;

- dilatările bronșice;

- leziuni la nivelul căilor respiratorii mici;

- leziuni ale pleurei și/sau pulmonare legate de azbest.

-    Hemoptizie de cauză necunoscută.

-    Monitorizarea nodulilor pulmonari suspecți conform ghidurilor societății

| Mărimea nodulului (mm) | Pacient cu risc scăzut | Pacient cu risc crescut |
| --- | --- | --- |
| < sau = cu 4 | Nu este necesar un control ulterior | Control CT la 12 luni; dacă nu sunt schimbări, fără control in dinamică |
| >4-6 | Control CT la 12 luni; dacă e fără schimbări, nu este necesar control ulterior | Inițial, control CT la 6-12 luni; apoi, dacă e fără schimbări, peste 18-24 luni |
| >6-8 | Inițial, control CT la 6-12 luni, apoi 18-24 luni dacă nu este schimbare patologică | Inițial, control CT la 3-6 luni; dacă nu este schimbare patologică, la 9-12 luni și 24 luni |
| >8 | Control în dinamică la 3, 9 si 24 luni; CT + contrast, PET și/sau biopsie | La fel ca cei cu risc scăzut |

Vizualizare:

- câmpurile pulmonare, apexurile, sinusurile costo-diafragmatice.

- interfețele – pleura-plămân, pleura-mediastin, pleura-perete toracic;

- parenchimul pulmonar;

- structura lobulilor pulmonari secundari, inclusive arterele centro-lobulare și venele interlobulare;

- vasele pulmonare de talie mare, mediu și mic;

- bronhiile de calibru mare, mediu și mic;

- scizurile, mai puțin evaluate în reconstrucțiile sagitale și frontale;

- mediastinul în fereastra mediastinală și filtrul bine adaptat.

Desfășurarea examenului:

- pacientul poziționat în decubit dorsal în majoritatea cazurilor cu membrele superioare ridicate;

- Topograma: de la apertura toracica superioară până la nivelul etajului abdominal superior;

- Volumul de examinare: de la corpul vertebrei Th1 – L1 (cuprinde o înălțime – 30cm).

- Scanarea elicoidală;

- Fără injectarea substanței de contrast;

- Tensiunea: 80-120 kV;

- Sarcina de rotație: 50-100 mAs;

- Pentru persoanele supraponderale și pentru examinarea particulară a apexurilor pulmonare (bule aerice, leziuni în sticlă mată), este necesară mărirea sarcinii (250mAs);

- Timpul de scanare cât mai scurt posibil pentru minimalizarea estompării cinetice;

- Grosimea secțiunilor: 0.6-1.2mm;

- Intervalul de reconstrucții: jumătate din valoarea grosimii secțiunilor;

- Câmpul de vedre: adaptat explorării de ansamblu a volumului pulmonar;

- Inclinarea stativului: 0

- Fereastra de citire: -600UH -fereastra: 1600UH;

- Filtrul reconstrucției: de rezoluție înaltă.

    - Scanarea CT a vaselor mediastinale

Indicații:

- Patologia vasculară sistemică, mediastinală, anevrismală, ocluzională, disecantă, embolică, inflamatorie, de origine congenitală sau dobandită, suspectată sau cunoscută;

- Sindromul venei cave superioare;

- Examinarea post-teraputică, chirurgicală sau endovasculară, patologia aortei toracice.

Etape de pregătire:

- Radiografia toracică AP;

- Informarea pacientului referitor la desfășurarea examenului;

- Istoricul clinic și imagistic;

- Informații privind o eventuală sarcină în rândul femeilor care nu sunt în menopauză sau contraindicație pentru injectarea substanței de contrast.

Vizualizarea:

- Pereții contrastați de substanța de contrast iodată a aortei, venei cave, cordul, vasele mediastinale;

- Conturul și pereții aortei toracice și venei cave superioare;

- Vasele mediastinului anterior, cordul, vena cava inferioară;

- Vasele pulmonare (trunculare, interlobare și lobare);

- Parenchimul pulmonar, pleura și peretele toracic.

Pregătirea și poziționarea pacientului:

- Post alimentar cu 3h înainte de investigație;

- Apnee inspiratorie eficientă;

- Poziție în decubit dorsal, brațele ridicate din spatele capului;

- În unele circumstanțe (sd. venei cave superioare, sd. de evacuare cervico-toracic etc.), examinarea trebuie efectuat cu membrele superioare poziționate de-a lungul corpului, pentru o vizualizare mai buna a vaselor subclaviculare.

Desfășurarea examenului:

- Scanare elicoidală;

- Volumul examenului: de la apertura toracică superioară până la  orificiul aortic diafragmatic (30 cm crani-ocaudal), determinate pe o topogramă frontală asociată uneori cu o topogramă sagitală în funcție de reconstrucție. De obicei, scanarea se efectuează imediat cu produsul de contrast.

- Volumul și viteza: doza 2ml/kg/corp, maxim până la  80-100 ml. Volumul și concentrația este modificat în dependență de tipul examinării. De exemplu, necesitatea injectării bi-brahiale și substanței de contrast diluate pentru examinarea sindromului de vena cavă superioară; necesitatea injectării contrastului în faza dublă cu ser fiziologic, pentru reducerea dozei totale de produs de contrast și diminuarea artefactelor la nivelul segmentelor proximale ale trunchiurilor supraaortice.

- Declanșarea scanării: automat după determinarea unui prag optim de contrastare în vasul țintă;

- Colimarea: în funcție de opțiunile oferite și parametrii de reconstrucție;

- Pasul: 0.3 la 1.3

- Tensiunea: 120 kV sau mai puțin (100 kV în cazul persoanelor subponderale);

- Sarcina: în dependență de greutatea pacientului, între 100 si 300 mAs, aceasta trebuie adaptată în funcție de morfologia pacientului, fie în prealabil, fie prin reglarea automată a sarcinii. Timpul de rotație variază între 0.3 si 0.7 sec;

- Câmpul de Vedere: 25-35cm;

- Lungimea scanării: aproximativ 40 cm pentru un pacient tipic;

- Reconstrucțiile: maximal între 1,25 si 2,5mm, în funcție de echipament și numărul detectoarelor, reconstrucțiile mai fine sunt indicate în special pentru posibilitatea post-procesării detaliate (3D, MPR, MIP etc.)

- Filtrul de reconstrucție: standard;

- Fereastra de citire: fără injectare, nivelul 20/50 UH, lărgimea 250/400UH; după injectare, nivelul 2/70UH, lărgimea 400/600UH;

- Vizualizarea: pe ecran, în trei planuri spațiale, secțiuni subțiri, mai mult sau mai puțin groase, cu reconstrucții curbilinii adaptate morfologiei vasculare, dacaă este necesar.

Situații particulare:

- Probleme și erori

- Artefactele sistolo-diastolice pot mima un lambou de disecție intimă pe aorta ascendentă. Dacă dubiile persistă și dacă nivelul de scanare permite, este necesar de efectuat a 2-a scanare cu sincronizarea cardiacă.

- Heterogenitatea opacifierilor datorate fenomenelor de curgere lentă (încetinirea relativă sau absolută în raport cu viteza de scanare), unele canale false în disecție aortică pot crea imagini neclare, de aceea este necesar de a efectua o scanare mai tardivă în această zonă;

- Modificarea parametrilor

- În unele circumstanțe, tehnica poate fi modificată, fie prin realizarea scanării fără substanța de contrast, fie prin realizarea scanării cu sincronizarea cardiacă;

- Scanarea fără injectarea substanței de contrast, indicată în unele cazuri de suspecții de disecție sau hematom intramural aortic. De asemenea, pentru control după plasarea unei endoproteze de aorta toracică, este recomandată  efectuarea scanării fără substanța de contrast pe înălțimea endoprotezei pentru a verifica densitatea sacului anevrismal, apoi de efectuat  scanarea cu substanța de contrast de-a lungul protezei după faza arterială, pentru asigurarea absentei unei endoscurgeri;

- Scanarea cu sincronizarea cardiacă, suplimentar în cazul examinării: disecție de aorta tip A, patologii embolice ale aortei ascendente, controlul post-operator al aortei ascendente sau alte patologii ale aortei ascendente.

    - Scanarea CT a vaselor pulmonare

Indicații:

- Suspecții de embolie pulmonară acută sau cronică;

- Fistule arterio-venoase pulmonare.

Pregătirea:

- Sistematic: Rx, ECG pentru a exclude o altă patologie;

- Suplimentar: gazimetria, ecocardiografie, eco-doppler a membrelor inferioare, scintigrafie de ventilație/perfuzie;

- Informarea pacientului referitor la desfășurarea examenului;

- Istoricul clinic și imagistic al pacientului;

- Informații privind o eventuală sarcină în rândul femeilor care nu sunt în menopauză sau contraindicații pentru injectarea substanței de contrast.

Vizualizarea:

- Trunchiul arterei pulmonare;

- Arterele pulmonare principale, interlobare, lobare, segmentare și originea tuturor arterelor subsegmentare, după injectarea substanței de contrast;

- Venele pulmonare intersegmentare, interlobare și tronculare;

- Opacifierea lumenului arterelor pulmonare principale, interlobare, lobare, segmentare și subsegmentare;

- Traiectul vaselor, inclusive in parenchimul distalsubpleural;

- Parenchimul pulmonar.

Pregătirea pacientului:

- Post alimentar cu 3h înainte de investigația cu administrarea substanței de contrast, pentru diagnosticul emboliilor pulmonare acute sau cornice;

- Nu este necesară nici o pregătire pentru a studia anatomia vaselor pulmonare intraparenchimatoase;

- Apneea inspiratorie;

- Poziția: decubit dorsal, brațele ridicate după cap.

Desfășurarea examenului:

- Scanarea elicoidală;

- Volumul examenului: de la apertura toracică superioară până la  orificiul aortic diafragmatic (30 cm craniocaudal), determinate pe o topogramă frontală asociată uneori cu o topogramă sagitală în funcție de reconstrucție;

- Injectarea substanței de contrast iodate: minimum 350 mg/ml;

- Volumul și viteza: doza 1,2-1,5ml/kg, cu o rata de 3-5ml/s. Volumul și concentrația se modifică în dependență de tipul de examinare.

- Declanșarea scanării: automat după determinarea sporirii contrastării optimale în trunchiul arterei pulmonare, cavitățile drepte sau vena cavă superioară.

BIBLIOGRAFIE:

- Adult RoutineChest-Abdomen-Pelvis CT Protocol Version 1.0, 2014 www.aapm.org/pubs/ctprotocols/documents/AdultRoutineChestAbdomenPelvisCT.pdf

- Прокоп, М. Спиральная и многослойнаякомпьютернаятомография. Учебноепособие: в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански; пер. с англ. подред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. – Т. 2. – 712 с

- RADIOGRAPHIC STANDARD OPERATING PROTOCOLS, Dr.J.H.Reynolds, 2015

- https://www.brownhealth.org/centers-services/ct-scan-computed-tomographyct-scan/ct-protocols

- https://geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/47/2019/03/Body_Protocols.pdf

- The CT Handbook: OptimizingProtocols for Today'sFeature-Rich Scanners, Timothy P. Szczykutowicz, 2020

- CT PROTOCOLS, Dr. ManjotKaur, MaajidMohi Ud Din Maljik, 2021.

### CAPITOLUL V. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ ABDOMINALĂ

- Indicații

- Afecțiuni depistate la examenul radiologic (Rx) sau ultrasonografic (US);

- Examinarea pacienților cu patologii ale abdomenului dificil de diagnosticat la examenul radiologic standard sau ultrasonografic;

- Progresarea afecțiunilor maligne ale organelor abdomenului (cancerul primar, secundar, limfom, etc);

- Suspecție de recidivă tumorală după o intervenție chirurgicală abdominală;

- Evaluarea afecțiunilor maligne ale organelor abdomenului;

- Evaluarea extinderii afecțiunilor inflamatorii ale organelor abdominale;

- Traumatismele organelor abdominale;

- Monitorizarea afecțiunilor precedente, în special cele cu un grad de risc ridicat, care sunt supuse unui tratament complex, precum și pentru evaluarea eficacității acestuia;

- Evaluarea țesuturilor moi subcutanate și musculare în proiecția abdomenului (în cazul contraindicațiilor pentru imagistica prin rezonanță magnetică).

- Pregătirea generală a pacientului:

- Post alimentar: pacientul trebuie să nu mănânce timp de 4–6 ore înainte de scanare (pentru a reduce artefactele cauzate de conținutul intestinal sau de golirea vezicii biliare);

- Hidratare: hidratarea adecvată pentru a optimiza contrastul administrat intravascular (vezi capitolul Aspecte generale, subcapitolul Premedicație;

- Analize pre-procedură: Creatinina serică și RFG (valabilă 30 zile pentru pacienții cu risc renal).

- Pregătire intestinală (opțional): în cazuri specifice (de exemplu, stadializarea cancerului colorectal), se aplică laxative ușoare sau clismă (indicat doar când la necesitate se va extinde  limita protocolului de scanare, pentru a evalua rectul);

- Adminitrarea pre-scanare a contrastului oral (în funcție de indicație):

Tip: Contrast oral iodat cu osmolaritate scăzută (Barii sulfas*– nu este folosit, produce artefacte pronunțate).

Administrare:

- 1000–1500 mL împărțit în două doze: cu 1 oră și cu 30 de minute înainte de scanare.

- Pentru intestinul subțire: se pot utiliza protocoale cu contrast enteric pe bază de apă sau metilceluloză (agenți neutri).

- Îndepărtarea obiectelor metalice din zona examinată

Notă: Se evită contrastul oral dacă se suspectează perforație sau sângerare gastrointestinală acută.

- Tehnica scanării

Poziționare:

- Pacient în decubit dorsal, cu brațele ridicate deasupra capului.

- Cu controlul respirației.

- Direcția scanării:craniocaudal (de la cap spre picioare)

- Câmpul de scanare: linia intermamelonară până la cristele iliace.

Geometria scanării:

- FOV: 35-45 cm, ajustat la habitusul pacientului.

- Scout(planificarea imaginii):deasupra cupolelor diafragmatice până cristele iliace bilateral.

- Grosimea secțiunii: ≤0,75 mm, interval: ≤0,5 mm;

- Tensiunea tubului: ≤120 kVp

- Curentul tubului: mA, conform sugestiilor controlului automat al expunerii.

- Algoritmul de reconstrucție: țesuturi moi, kernel osos;

- Colimare: 0.625 - 1.25 mm

- Pitch: 0.9 - 1.2

- Rotații tub: 0.5 s

- Reconstrucții multiplanare: axială, coronală, sagitală.

Contrast oral

- Agent pozitiv de contrast (abcese, condiții infecțioase): conform ghidului de pregătire.

- Agent neutru de contrast (condiții neacute): 1000 ml apă, cu 20-30 de minute înainte de scanare.

*Pentru investigațiile CT abdomen cu contrast i/v:

- Pregătirea pacientului – similar investigației native

- Scanare fără contrast (opțional) – tehnica scanării similare cu investigația nativă, cu extinderea scanării

- Faza arterială:Supradiafragmă până la creasta iliacă (poate fi extinsă în funcție de indicații).

- Faza venoasă:Supradiafragmă până la creasta iliacă (poate fi extinsă în funcție de indicații).

- Contrast intravenos (i/v):

- Tip: Contrast iodat neionic.

- Doză: 1,5 – 2,0 mL/kg (în funcție de concentrația agentului de contrast)

- Rată de injectare: 3–5 mL/s cu ajutorul unui injector automat.

Flush cu ser fiziologic: 20–40 mL ser fiziologic injectat înainte și imediat după contrast pentru a îmbunătăți opacifierea vaselor

  - Achiziție bifazică (arterială ± venoasă):

- Volum contrast: 2 mL/kg cu 20-40 ml ser fiziologic injectat la înainte și imediat după contrast pentru a îmbunătăți opacifierea vaselor

- Monitorizare bolus: Aorta abdominală.

- Faza arterială: imediat dupa atingerea ROI-ului maximal sau 20-35 secunde de la injectarea substanței de contrast;

- Faza portal-venoasă: 30-50 secunde după faza arterială sau 60-80 secunde după injectarea contrastului.

  - Achiziție bifazică + achiziție unică (faza venoasă tardivă):

- Tehnica scanării bifazice (vezi punctul A).

- Faza venoasă tardivă:Supradiafragma până la creasta iliacă (poate fi extinsă în funcție de indicații) la 3 min după faza portal-venoasă.

- Fazele contrastării

| Fază | Momentul achiziției | Regiune scanată | Indicații |
| --- | --- | --- | --- |
| Nativă | Pre-contrast | Supradiafragmal până la creasta iliacă (poate fi extinsă în funcție de indicații). | - Vizualizarea structurilor anatomice de bază - Detectarea calcificărilor, pietrelor sau hemoragiilor (de exemplu, cheaguri hiperdense în caz de sângerare gastrointestinală) |
| Arterială | 25-35 s post-contrastare IV | Supradiafragma până la creasta iliacă (poate fi extinsă în funcție de indicații). | - Scop: Evaluarea alimentării arteriale, a leziunilor hipervasculare sau a sângerărilor active. - Notă: Adesea omisă în protocoalele generale, cu excepția cazurilor de patologie |
| Portală | 60–70 secunde post-contrastare IV | Supradiafragma până la creasta iliacă (poate fi extinsă în funcție de indicații). | Evaluarea îngroșării pereților intestinali, a vaselor mezenterice și a parenchimului hepatic |
| Tardivă | 5-10 min post-contrastare IV | Zona specifică de interes (ex.: cancerul rectal, evaluarea fistulelor) | - Detectarea scurgerilor intestinale - Evaluarea modificărilor fibroase - Caracterizarea leziunilor cu întârziere în captarea contrastului |

### 5.Variații ale protocolului

- Abdomen acut (de exemplu, perforație, obstrucție):

- Se evită contrastul oral pentru a preveni aspirația sau întârzierile de evacuare;

- Se include faza fără contrast pentru a identifica aerul liber sau calculii;

- Topograma: de la diafragmă până la simfiza pubiană.

- Hemoragii gastrointestinale:

- Accent pe fazele arterială și venoasă pentru a localiza sursa sângerării;

- Se ia în considerație evaluarea imagistică dinamică (în mai multe faze) dacă sângerarea este intermitentă;

- Topograma: de la diafragmă până la simfiza pubiană.

Notă: Adesea omisă în protocoalele generale, cu excepția cazurilor de patologie vasculară suspectată.

- Oncologie (de exemplu, cancer colorectal sau gastric):

- Utilizarea contrastului oral și i/v pentru stadializare;

- Accent pe faza arterială, portală și venoasă tardivă - necesară pentru diferențierea leziunilor benigne de maligne sau pentru progresarea proceselor.

- Afecțiuni inflamatorii:

- Contrast oral neutru utilizat doar pentru enterografie (de exemplu: 1500 mL de apă).

- Accent pe faza arterială și portală;

- Topograma: de la diafragmă până la simfiza pubiană.

BIBLIOGRAFIE:

  - Feger J, Campos A, O'Reilly P, et al. CT abdomen-pelvis (protocol). Referencearticle, Radiopaedia.org (Accessed on 25 Feb 2025) https://doi.org/10.53347/rID-90263

  - Jones J, Bell D, Murphy A, et al. CT abdomen (summary). Referencearticle, Radiopaedia.org (Accessed on 25 Feb 2025) https://doi.org/10.53347/rID-47179

  - Hammerstingl, R. M., &Vogl, T. J. (2005). Abdominal MDCT: protocolsand contrast considerations. European RadiologySupplements, 15(S5), e78–e90. doi:10.1007/s10406-005-0169-7

  - Di Muzio B Normal CT abdomen and pelvis: triphasic protocol. Case study, Radiopaedia.org (Accessed on 25 Feb 2025) https://doi.org/10.53347/rID-39505

  - РУКОВОДСТВО ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КОМПЬЮТЕРНОМ ТОМОГРАФЕ Учебно-меттодическое пособие:62Б Москва 2020

### CAPITOLUL VI. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ ABDOMINALĂ ȘI PELVINĂ

    - Indicații

Organe abdominale:

- Boli hepatice (ciroză, hepatită, hemocromatoză etc.);

- Icter mecanic de origine necunoscută;

- Tumori și metastaze;

- Formațiuni chistice ale organelor;

- Tulburări vasculare care provoacă schimbări secundare ale organelor;

- Abcese ale organelor;

- Mărirea dimensiunilor ficatului și splinei de origine necunoscută (hepatosplenomegalie);

- Evaluarea formațiunilor tumorale în cazul când se detectează celulele canceroase în lichidul ascitic;

- Monitorizarea tratamentului antitumoral;

- Evaluarea leziunilor survenite după traumatism;

- Contraindicații pentru IRM;

- Litiază renală, determinarea numărului, poziției acestora;

- Nefroptoza însoțită de deformarea pediculului vascular al rinichiului;

- Carbuncul renal, abces renal;

- Tumori ale spațiului retroperitoneal, determinarea prezenței metastazelor;

- Leziuni ale ganglionilor limfatici asociate cu boli hematologice sau limfogranulomatoză;

- Anomalii congenitale de dezvoltare a organelor.

Organe pelvine:

- Leziuni ale organelor pelviene (de obicei, în astfel de cazuri examinarea se efectuează împreună cu CT a cavității abdominale și a rinichilor);

- Suspecții pentru acumulare de lichid și/sau sânge în pelvis;

- Boli inflamatorii ale organelor (prostatita, salpingo-ooforita etc.);

- Dureri în abdomenul inferior, disfuncții pelviene, dereglări de ciclu menstrual la femei și alte simptome, în cazul în care alte proceduri nu relevă nici o patologie;

- Chisturi ovariene sau ale prostatei;

- Boala polichistică a anexelor;

- Abcese pelviene;

- Neoplasme maligne și benigne ale pelvisului;

- Metastaze la nivel de ganglioni limfatici profunzi, extinderea tumorii în organele învecinate, oase și vasele sangvine (cu contrast);

- Pregătirea pacienților pentru tratament chirurgical;

- Anomalii ale organelor pelviene;

- Patologii chirurgicale acute – ruptură ovariană, torsiunea ovariană etc.

Contraindicații (vezi ASPECTE GENERALE-contraindicații)

    - Pregătirea pacientului

- Post alimentar: 4-6 ore înainte de scanare.

- Hidratare orală: 500 ml înainte și 500 ml după administrarea agentului de contrast

- Analize pre-procedură: Creatinină serică și RFG (valabilă 30 zile și pentru pacienții aflați în staționar valabile până la 7 zile

- Administrarea spasmoliticelor: pentru reducerea artefactelor cauzate de motilitatea intestinală;

- Vezica urinară plină:pentru a putea evalua pereții acesteia – se indică hidratare cu 500 ml de apă, cu o oră înainte de scanare.

- Evacuarea colonului: la indicație se aplică laxative ușoare sau clismă (indicat doar pentru evaluarea rectului);

- Pacienți cu alergii la substanțe de contrast → vezi capitolul Aspecte generale pentru efectuarea tomografiei computerizate cu contrast la adulți, subcapitolul Premedicație

- Pregătire specifică pentru faza urografică

- Ingestie de 500 ml apă plată cu 30 de minute înainte → îmbunătățirea distensieipielocaliceale și a vizualizării tractului urinar.

- Îndepărtarea obiectelor metalice din zona examinată (centuri, bijuterii, haine cu fermoar).

- Adminitrarea pre-scanare a contrastului oral (în funcție de indicație):

Tip: Contrast oral iodat cu osmolaritate scăzută (Barii sulfas*– nu este folosit, produce artefacte pronunțate)

Administrare:

- 1000–1500 mL împărțit în două doze: cu 1 oră și cu 30 de minute înainte de scanare.

- Pentru intestinul subțire: se pot utiliza protocoale cu contrast enteric pe bază de apă sau metilceluloză (agenți neutri).

Notă: Se evită contrastul oral dacă se suspectează perforație sau sângerare gastrointestinală acută.

    - Tehnica scanării

Poziționare:

- Pacient în decubit dorsal, cu brațele ridicate deasupra capului.

- Cu controlul respirației.

- Direcția scanării:craniocaudal (de la cap spre picioare)

- Câmpul de scanare: linia intermamelonară până la simfiza pubiană.

Geometria scanării:

- FOV: 35-45 cm, ajustat la habitusul pacientului.

- Scout(planificarea imaginii):deasupra cupolelor diafragmatice până la trohanterul mic.

- Grosimea secțiunii: ≤0,75 mm, interval: ≤0,5 mm;

- Tensiunea tubului: ≤120 kVp

- Curentul tubului: mA, conform sugestiilor controlului automat al expunerii.

- Algoritmul de reconstrucție: țesuturi moi, kernel osos;

- Colimare: 0.625 - 1.25 mm

- Pitch: 0.9 - 1.2

- Rotații tub: 0.5 s

- Reconstrucții multiplanare: axială, coronală, sagitală

Administrarea substanței de contrast

- Tip: Substanță iodată neionică cu osmolaritate scăzută.

- Doză: 1,5 ml/kg corp (în funcție de concentrația agentului de contrast)

- Viteză injectare: 3,5–5 ml/sec (injector automat).

- Flush cu ser fiziologic: 30-40 ml.

- Contrast oral:

- Agent pozitiv de contrast (abcese, condiții infecțioase): conform ghidului de pregătire.

- Agent neutru de contrast (condiții neacute): 1000 ml apă, cu 20-30 de minute înainte de scanare.

    - Fazele scanării

| Fază | Momentul achiziției | Regiune scanată | Indicații |
| --- | --- | --- | --- |
| Nativă | Pre-contrast | Toată regiunea | - Vizualizarea structurilor anatomice de bază - Identifică calcificări (ex.: calculi vezicali), litiaza urinară joasă - Evaluarea hemoragiei |
| Arterială | 20-30 s post-contrastare i/v | Toată regiunea | - Evaluarea vascularizației unor tumori (ex.: carcinom renal, tumori ovariene) - Vizualizarea arterelor iliace și a anevrismelor |
| Portală | 60–70 secunde post-contrastare i/v | Toată regiunea | Faza principală pentru evaluarea țesuturilor moi: - Parenchimul hepatic, pancreatic - Metastaze - Leziuni focale |
| Tardivă | 3-5 min post-contrastare i/v | Toată regiunea | - Analiză a excreției renale - Leziuni fibrotice - Necroză pancreatică |
| Faza urografică | opțională, 8–10 min post-contrastare i/v | Regiunea pelvină plus abdomen | - Evaluarea sistemului colector renal, ureterelor și vezicii urinare - Hematurie - Suspecție pentru tumori uroteliale, calculi ureterali, obstrucții sau malformații congenitale. |
| Scanare pelvină | Opțională, după faza portală sau urografică | Regiunea pelvină | Permite o vizualizare detaliată a organelor pelviene (vezică, uter, prostata, ganglioni limfatici) |

BIBLIOGRAFIE:

- ACR-SABI-SAR Practice parameter for the performance of computedtomography of the abdomen and pelvis. Disponibil pe: https://gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=168+&releaseId=2. Accesat pe 16 decembrie 2024

- Adult RoutineChest-Abdomen-Pelvis CT Protocol Version 1.0, 2014. Disponibil pe: https://www.aapm.org/pubs/CTProtocols/documents/AdultRoutineChestAbdomenPelvisCT.pdf. Accesat pe 16 decembrie 2024

- CT body protocols. Disponibil pe: https://geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/47/2019/03/Body_Protocols.pdf. Accesat pe 4 ianuarie 2025.

- O’Malley, M. E., Halpern, E., Mueller, P. R., &Gazelle, G. S. (2000). Helical CT Protocols for the Abdomen and Pelvis. American Journal of Roentgenology, 175(1), 109–113. doi:10.2214/ajr.175.1.1750109

- МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ Учебно-методическоепособиеМорозов С.П., Насникова И.Ю., Терновой С.К. 2009.

## CAPITOLUL VII. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A PELVISULUI CU CONTRAST

  - Indicații clinice

Acest protocol este utilizat pentru evaluarea structurilor osoase, vasculare, musculare și a organelor pelvine (vezică urinară, prostată, uter, ovare, rect). Se indică în următoarele contexte clinice:

1 Oncologie

- Tumori pelvine: cancere ale vezicii urinare, prostatei, uterului, ovarelor, rectului.

- Stadializare oncologică și monitorizare post-tratament (chirurgie, chimioterapie, radioterapie).

- Evaluarea extinderii tumorale și a recidivei post-tratament.

- Identificarea metastazelor ganglionare și peritoneale.

2 Afecțiuni inflamatorii și infecțioase

- Apendicită, diverticulită, colită inflamatorie (boala Crohn, rectocolităulcero-hemoragică).

- Endometrită, salpingită, abces tubo-ovarian.

- Prostatită acută, abces prostatic.

- Osteomielită pelvină.

- Abcese perirectale.

3 Traumatisme pelvine

- Fracturi ale bazinului, disjuncție sacroiliacă.

- Hematoame post-traumatice.

- Leziuni viscerale post-traumatice (vezică, rect).

4 Urologie și ginecologie

- Litiază urinară obstructivă la nivel ureteral distal sau vezical.

- Anomalii congenitale ale sistemului urinar.

- Hidronefroză secundară unui obstacol pelvin.

- Endometrioză profundă cu afectare rectovaginală.

5 Evaluare vasculară

- Anevrism aortic infrarenal sau al arterelor iliace.

- Tromboză venoasă profundă (TVP) la nivel pelvin.

- Ischemie intestinală acută.

Contraindicații (vezi ASPECTE GENERALE - contraindicații)

  - Pregătirea pacientului

Pregătire generală:

- Post alimentar: 4-6 ore înainte de scanare.

- Hidratare orală: 500 ml înainte și 500 ml după administrarea agentului de contrast

- Îndepărtarea obiectelor metalice din zona examinată (centuri, bijuterii, haine cu fermoar).

- Pacienți cu alergii la substanțe de contrast → vezi capitolul Aspecte generale pentru efectuarea tomografiei computerizate cu contrast la adulți, subcapitolul Premedicație

Pregătire specifică pentru faza urografică

- Ingestie de 500 ml apă plată cu 30 de minute înainte → îmbunătățirea distensieipielocaliceale și a vizualizării tractului urinar.

Tehnică de scanare

Poziționare

- Pacient în decubit dorsal, cu brațele ridicate deasupra capului.

- FOV: 35-45 cm, ajustat la habitusul pacientului.

  - Parametrii tehnici

| Parametru | Valoare recomandată |
| --- | --- |
| Tensiune tub | 100-120 kVp |
| Curent tub | Automat (mA ajustat la habitus) |
| Colimare | 0,625–1,25 mm |
| Grosime secțiuni | 1-3 mm |
| Reconstrucții | submilimetrice |
| Pitch | 0,9-1,2 |
| Rotire tub | 0,5 secunde |

  - Faze de achiziție

| Fază | Moment achiziție | Regiune scanată | Indicații principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Nativă | Pre-contrast | Toată regiunea | Hemoragii, litiază urinară, calcificări tumorale |
| Arterială | 15-30 sec post-injectare | Toată regiunea | Vascularizație tumorală, ischemie, anevrisme |
| Venoasă portală | 60-70 sec post-injectare | Abdomen superior + pelvis | Tumori, metastaze, inflamații, colecistită, abcese |
| Urografică | 5-10 min post-injectare | Abdomen superior + inferior | Obstrucții urinare, tumori renale, pielonefrită |

Administrarea substanței de contrast

- Tip: Substanță iodată neionică cu osmolaritate scăzută.

- Doză: 1,5 ml/kg corp (în funcție de concentrația agentului de contrast)

- Viteză injectare: 3,5–5 ml/sec (injector automat).

- Flush cu ser fiziologic: 30-40 ml.

    - Recomandări speciale

Pediatrie

- Doză ajustată: 1,2-1,5 ml/kg.

- Scăderea kVp la 80-100 kVp pentru reducerea expunerii la radiații.

- Sedare recomandată pentru copii <5 ani.

Pacienți obezi

- Ajustare kVp și mA pentru penetrare adecvată.

- Scanner ≥128 detectoare pentru reducerea artefactelor.

    - Postprocesare și reconstrucții

- Reconstrucții multiplanare (MPR) → axial, coronal, sagital.

- Reconstrucții 3D (MIP, VR) → analiză vasculară și urologică.

- Filtrare specială pentru tractul digestiv și urinar.

BIBLIOGRAFIE

- Alt, Celine &Bharwani, Nishat&Brunesch, Laura &Danza, Francesco & Derme, Martina & EL Sayed, Rania&Forstner, Rosemarie&Fournier, Laure &Gui, Benedetta&Kido, Aki&Kubik-Huch, Rahel&Nobre Lucas, Rita &Cunha, Teresa &Masselli, Gabriele &Nikolic, Olivera&Nougaret, Stephanie&Otero, Milagros&Rockall, Andrea & Sala, Evis. (2019). ESUR QuickGuidetoFemale Pelvis Imaging

- Pascal Incagnoli, Alain Puidupin, SylvainAusset, Jean Paul Beregi, Jacques Bessereau, Xavier Bobbia, Julien Brun, Elodie Brunel, Clément Buléon, Jacques Choukroun, Xavier Combes, Jean Stephane David, François-RégisDesfemmes, DelphineGarrigue, Jean-Luc Hanouz, Isabelle Plénier, FrédericRongieras, Benoit Vivien, Tobias Gauss, Anatole Harrois, Pierre Bouzat, Eric Kipnis. Early management of severe pelvicinjury (first 24 hours),Volume 38, Issue 2, 2019. https://doi.org/10.1016/j.accpm.2018.12.003.

- Adult RoutineChest-Abdomen-Pelvis CT Protocol Version 1.0, 2014. Disponibil pe: https://www.aapm.org/pubs/CTProtocols/documents/AdultRoutineChestAbdomenPelvisCT.pdf. Accesat pe 16 decembrie 2024

- O’Malley, M. E., Halpern, E., Mueller, P. R., &Gazelle, G. S. (2000). Helical CT Protocols for the Abdomen and Pelvis. American Journal of Roentgenology, 175(1), 109–113. doi:10.2214/ajr.175.1.1750109

- European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Contrast Media SafetyGuidelines, 2023

- American Society of EmergencyRadiology (ASER). Acute Pelvic Trauma ImagingGuidelines, 2022

- International Society of Radiology (ISR). Comprehensive Pelvic CT Protocols in Oncology, 2023

- МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ Учебно-методическоепособиеМорозов С.П., Насникова И.Ю., Терновой С.К. 2009

## CAPITOLUL VIII. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ A COLOANEI VERTEBRALE

  - Scanarea CT a regiunii cervicale

Indicații:

- Dureri în regiunea cervicală;

- Nevralgii cervico-brahiale, cervicale, cervico-occipitale;

- Sindromul de compresie medulară;

- Toate sindroamele tumorale rahidiene sau extrarahidiene;

- Anomalii congenitale;

- Patologii degenerative;

- Patologii vasculare.

- Traumatisme.

Pregătirea pacientului:

- Anamneza pacientului, examenul clinic și arhiva imagistică;

- A se exclude prezența sarcinii;

- Respectarea procedurilor de referință în cazul injectării substanței de contrast iodate.

Vizualizare:

- Componentele scheletului osos, canalul rahidian, conținutul canalului rahidian.

- Țesuturile moi paravertebrale (mușchii, componentele vasculare, țesuturile moi anterioare);

- Simetria elementelor vertebrale și poziționarea non-scoliotică.

Tehnica examinării:

- Înlăturarea tuturor obiectelor metalice (ochelari, cercei, lănțișor, aparat dentar etc.);

- Poziționarea în decubit dorsal, brațele poziționate de-a lungul corpului;

- Explicăm pacientului importanța relaxării ambilor umeri pentru o vizualizare mai bună a ultimilor vertebre cervicale;

- Luăm tetiera pentru poziționarea craniului și așezăm pacientul în flexie. Capul așezat în față, sprijinit și fixat bine.

- Scanare elicoidală;

- Volumul examenului –Volumul de examinare este desfășurat pe parcursul topogramei cu orientare laterală, de la meatul auditiv extern până la manubriul sternal;

- În majoritatea cazurilor, utilizarea substanței de contrast nu este indicată.

- Grosimea secțiunilor – 1mm;

- Pasul – 0,5-0,75;

- Tensiunea – 120 kV în medie (100 kV pentru subponderali, 140 kV pentru supraponderali);

- Încărcătura: în dependență de greutatea pacientului între 100 și 300 mAs, aceasta este adaptată în dependență de morfologia pacientului;

- Timpul de rotație – variază între 0,5 și 0,75 sec;

- Câmpul de vedere – în jur de 10 cm;

- Lungimea scanării – în medie 15 cm;

- Reconstrucțiile – suprapunere;

- Filtre de reconstrucție – filtre de densitate și filtre spațiale;

- Ferestre de citire – țesuturile moi 280/50, țesutul osos 1500/450;

- Vizualizarea – în cele trei planuri spațiale: în secțiuni de 2-5 mm.

  - Scanarea CT a coloanei toracale

Indicații:

- Hernie de disc

- Compresia măduvei spinării

- Afecțiuni degenerative: suspiciuni de hernie de disc sau modificări degenerative (spondiloză).

- Traumă: suspiciune de fractură sau instabilitate vertebrală după un accident.

- Dureri persistente: durere toracică persistentă neexplicată prin alte metode imagistice (ex: radiografie).

- Tumori sau metastaze: suspiciune de tumoră primară sau metastaze osoase.

- Infecții: suspiciune de spondilodiscită.

- Evaluare postoperatorie: verificarea rezultatelor după intervenții chirurgicale.

- Malformații congenitale: investigații suplimentare pentru anomalii structurale.

Desfășurarea examenului:

- Anamneza pacientului, examenul clinic și arhiva imagistică;

- A se exclude prezența sarcinii;

Vizualizare:

- Componentele scheletului osos toracal;

- Canalul rahidian și conținutul acestuia;

- Țesuturile moi paravertebrale;

- Componentele vasculare;

- Elementele canalului rahidian – discul, orificiul.

Tehnica examinării: *fără pregătire prealabilă

- Poziționarea pacientului – decubit dorsal, brațele poziționate deasupra capului;

- Scanare elicoidală;

- Volumul examenului – cuprinde de obicei examenul rădăcinilor vertebrelor Th1-L1. Volumul de examinare este desfășurat pe parcursul topogramei cu orientare laterală;

- În majoritatea cazurilor, utilizarea substanței de contrast nu este indicată.

| Numele protocolului | CT vertebre toracale |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Scanogramă | Examinare nativă |
| Tipul de scanare | Axial | Axial |
| Timp de rotație (s) | 1 | 1 |
| DFOV | 500 | 500 |
| kVp | 120 | 120 |
| mA manual | 100 | 300 |
| Grosimea sectiunilor (mm) | 3 mm | 3 mm |
| Interval (mm) | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Gama (Range) | 240 | 160 |
| Reconstrucție | 0,75 mm axiale la interval de 0,4 mm pentru MPR sagitală și coronală- 2 mm |  |  |
| Domeniul scanării | De la oasele bazinului până la orificiul occipital |  |  |

- Înainte de examinare, nu trebuie limitat câmpul vizual (FOV) doar la coloana vertebrală.
- Dacă este necesar, se va efectua o reconstrucție separată.
- Dacă tomografia arată o structură metalică, scanarea trebuie să includă obligatoriu o vertebră întreagă deasupra și dedesubtul structurii metalice.

  - Faza 1. NATIV.

  - După scanare, fără a scoate pacientul de pe masă, tehnicianul trebuie să contacteze medicul radiolog.

Faza 1: Nativ

| a) | AX | 1×0,5 mm | fereastră osoasă | 1500/450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | SAG | 3×1,5 mm | fereastră osoasă | 1500/450 |
| c) | COR | 3×1,5 mm | fereastră osoasă | 1500/450 |
| d) | AX | 3×1,5 mm | fereastră pentru țesuturi moi | 280/50 |

  - Scanarea CT a regiunii lombo-sacrale

Indicații:

- Dureri lombare;

- Nevralgii radiculo-lombare, sciatice;

- Sindromul “coadă de cal”;

- Traumatisme lombo-sacrale;

- Evaluarea implanturilor lombare și a complicațiilor;

- Tumori spinale și/sau metastaze vertebrale;

- Spondilodiscită sau artrită inflamatorie;

- Spondiloliza/ spondilolisteză;

- Suspiciune de colaps osteoporotic.

Desfășurarea examenului:

- Anamneza pacientului, examenul clinic și arhiva imagistică;

- A se exclude prezența sarcinii;

Vizualizare:

- Componentele scheletului osos lombo-sacral;

- Canalul rahidian și conținutul acestuia;

- Țesuturile moi paravertebrale;

- Componentele vasculare;

- Elementele canalului rahidian – discul, orificiul.

Tehnica examinării: *fără pregătire prealabilă

- Poziționarea pacientului – decubit dorsal, genunchii îndoiți susținuți de un suport triunghiular, brațele poziționate deasupra capului sau cruciș pe cutia toracică.

- Scanare elicoidală.

Volumul de examinare:

- Durere sciatică – ultimele 3 spații intervertebrale a platoului inferior a L2-S3;

- Cruralgie – ultimele 4 spații intervertebrale ale platoului inferior L1-S2, desfășurat pe parcursul topogramei: orientarea laterală, de la apendicele xifoid până la simfiza pubiană;

- Aproape în toate indicațiile, injectarea substanței de contrast nu este necesară.

- Grosimea secțiunii – 2mm;

- Pasul – 0.73;

- Tensiunea – 120 kV în medie (100 kV pentru subponderali, 140 kV pentru supraponderali);

- Încărcătura – în dependență de greutatea pacientului 150-350 mAs;

- Timpul de rotație – 0.3-0.7 sec.;

- Lungimea scanării – 15-20 cm;

- Reconstrucția – maximal între 1.25 si 2.5 mm, reconstrucțiile mai fine sunt indicate în situațiile post-tratament;

- Filtre de reconstrucție – filtre de densitate și filtre spațiale;

- Ferestre de citire – țesuturile moi 280/50, țesutul osos 1500/450;

Vizualizarea – în cele trei planuri spațiale: în secțiuni învecinate.

BIBLIOGRAFIE

- Neuroradiology, BehrozeVachha, Gul Moonis, Max Wintermark, Tarik F. Massoud, 2025

- Прокоп, М. Спиральная и многослойнаякомпьютернаятомография. Учебноепособие: в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански; пер. с англ. подред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. – Т. 2. – 712 с

- RADIOGRAPHIC STANDARD OPERATING PROTOCOLS, Dr.J.H.Reynolds, 2015.

- CT PROTOCOLS, Dr. Manjot Kaur, Maajid MohiUd Din Maljik, 2021

- Runge, Val M.. Neuroradiology: The Essentials with MR and CT. Brazilia: Thieme, 2020.

- Interventional Radiology of the Spine, Image-Guided Pain Therapy, J. Kevin McGraw, 2004.

- https://www.brownhealth.org/centers-services/ct-scan-computed-tomographyct-scan/ct-protocols

- Neuroradiology, The Essentials with MR and CT, Val M. Runge, 2020

## CAPITOLUL IX. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ARTICULAȚIILOR MARI

  - Scop

Scopul principal al tomografiei computerizate (CT) în evaluarea articulațiilor mari (umăr, cot, șold, genunchi, gleznă) în regim nativ este de a obține imagini de înaltă rezoluție pentru a evalua structurile osoase, leziunile traumatice, artrita, malformațiile congenitale, tumori sau alte anomalii ortopedice.

  - Indicații

Tomografia computerizată a articulațiilor mari poate fi utilizată în diverse situații clinice, dar fără a se limita la:

- Fracturi osoase complexe (fragmente mici sau fracturi intraarticulare)

- Evaluarea diformităților osoase sau malformațiilor congenitale

- Artroza sau artrita severă cu modificări ale structurilor osoase și articulare

- Patologii neoplazice (tumori sau metastaze osoase)

- Evaluarea post-operatorie (verificarea integrității protezelor sau a altor implanturi)

- Calcificări intraarticulare (artropatie calcaroasă, tendinite calcifiate)

  - Contraindicații

Deși CT-ul este o metodă eficientă de investigație, există anumite contraindicații care trebuie avute în vedere:

- Sarcina (în special în primele 3 luni de sarcină) – radiațiile pot afecta fătul. În cazul urgențelor trebuie măsurat rațional raportul risc/beneficiu.

- Obezitate extremă – pentru pacienții care depășesc limitele de greutate ale aparatului de CT.

- Pacienți claustrofobi

  - Corectitudinea Efectuării

- Corectitudinea depinde de poziționarea pacientului. Dacă pacientul nu este corect aliniat cu centrul aparatului de CT, imaginile pot fi distorsionate sau neclare.

- Tehnicianul CT trebuie să comunice clar pacientului să rămână nemișcat pe toată durata procedurii pentru a preveni artefactele.

- Pentru evitarea artefactelor de mișcare se pot folosi unele tehnici de fixare a membrelor sau aplicarea suporturilor.

- Folosirea dozei corecte de radiații este esențială pentru a obține imagini de calitate fără a expune inutil pacientul la radiații.

  - Etapele Efectuării

- Pregătirea pacientului:

  - Se verifică istoricul medical al pacientului și se discută despre orice posibile contraindicații.

  - Se explică pacientului procedura și se asigură că înțelege instrucțiunile.

- Poziționarea pacientului:

    - Pentru umăr: Pacientul în decubit dorsal, capul înainte, umărul afectat ușor spre izocentru. Poziționat cu brațele de-a lungul corpului. Avertizați pacientul pentru o reținere a respirației în timpul investigației, pentru a evita artefactele de respirație.

Centrarea cu aproximativ 2-3 cm deasupra acromionului până la unghiul inferior al scapulei.

    - Pentru genunchi: pacientul poziționat cu picioarele înainte, în decubit dorsal, cu genunchiul întins sau ușor flexat (de obicei, 10–20 de grade de flexie, se poate folosi o pernă sub genunchi pentru a oferi sprijin). Plantele ușor cu rotație internă, cu fixarea lor pentru a evita artefactele de mișcare.

Centrarea de la platoul tibial până la aproximativ 5 cm cranial de regiunea suprapatelară.

    - Pentru șold (articulația coxofemurală): pacientul poziționat cu capul înainte, în decubit dorsal. Picioarele trebuie poziționate ușor în rotație internă (pentru o imagine optimă a acetabulului) sau în poziție neutră, în funcție de cerințele și posibilitățile clinice. Mâinile amplasate pe suport cu direcție cranială, pentru a exclude artefacte în regiunea de scanare din contul structurilor osoase ale mâinilor.

Centrarea de la cristele iliace până sub tuberozitatea ischiadică.

    - În cazul gleznei: pacientul poziționat cu picioarele înainte, în decubit dorsal. Pentru a vizualiza articulația într-un unghi favorabil se va folosi fixarea paralelă a plantei de suport, fiind perpendiculară față de masă. În cazul fracturilor, trebuie să fie evitate mișcările pasive.

Centrarea de la marginea inferioară a calcaneului până la pilonul tibial.

    - Articulația radio-carpiană: pacientul în decubit ventral, cu capul înainte. Brațul necesar orientat cranial, cu palma lipită de suprafața mesei de scanare. Poziționare alternativă: Dacă pacientul nu poate sta în decubit ventral, se va poziționa în decubit lateral cu brațul afectat deasupra capului.

Centrarea de la regiunea proximalămetacarpală până la metafiza radiala/ulnarădistală.

    - Pentru regiunea cotului: poziționați pacientul în decubit lateral, cu capul înainte, brațul afectat întins deasupra capului și mâna supinată. Poziționare alternativă: pacientul în decubit dorsal, cu capul înainte, brațul flectat la 90° deasupra capului. Poziționare alternativă: în cazul în care se suspectă fracturi osoase sau politraumatizați, pacientul se va poziționa în decubit dorsal cu capul înainte, brațul de preferință flectat pe corp și instruiți pacientul că va exista o reținere a respirației în timpul investigației (dacă este posibil).

Centrarea de la metafizaproximală a radiusului/ulnă până la metafizadistală a humerusului.

Pentru a evita iradierea irațională a pacientului, la indicațiile necesare și argumentate, se vor scana ambele articulații sau se va majora câmpul de scanare, inclusiv și cu acordul pacientului.

- Procesarea imaginilor:

  - După terminarea scanării, imaginile obținute sunt procesate de computer pentru a crea secțiunile tridimensionale

  - Protocolul de Scanare

- Rezoluție: Se va utiliza o rezoluție suficient de mare pentru a obține detalii fine ale oaselor și țesuturilor moi.

- Fazele scanării: Tomografia articulațiilor mari poate fi realizată pe secțiuni tridimensionale sub forma unor „slice-uri” de 1-2 mm.

- Doza de radiații: Trebuie utilizată o doză minimă de radiații, în funcție de grosimea regiunii de scanat și de tipul de articolă examinat. Doza trebuie reglată prin tehnici de modulare a dozajului în funcție de caracteristicile pacientului (vârstă, greutate).

BIBLIOGRAFIE

- Bell, D., & Dixon, A. (2016). Joints. Radiopaedia.Org. https://doi.org/10.53347/RID-42685

- Computedtomography of thejoints. (n.d.), from https://eu.united-imaging.com/en/news-center/knowledge-base/category-ct/article-28

- Feger, J. (2021a). Hand andwrist protocol (CT). Radiopaedia.Org. https://doi.org/10.53347/RID-90140

- Feger, J. (2021b). Hip protocol (CT). Radiopaedia.Org. https://doi.org/10.53347/RID-89976

- Feger, J. (2021c). Knee protocol (CT). Radiopaedia.Org. https://doi.org/10.53347/RID-89965

- Feger, J. (2021d). Shoulder protocol (CT). Radiopaedia.Org. https://doi.org/10.53347/RID-89981

- Ghotbi, E., Ibad, H. A., Hadidchi, R., Baffour, F., &Demehri, S. (2024). A minireview of four-dimensional CT andjointbiomechanics. OsteoarthritisImaging, 4(3), 100241. https://doi.org/10.1016/J.OSTIMA.2024.100241

- Gielis, W. P., Weinans, H., Nap, F. J., Roemer, F. W., &Foppen, W. (2020). ScoringOsteoarthritisReliably in LargeJointsandthe Spine UsingWhole-Body CT: OsteoArthritisComputedTomography-Score (OACT-Score). Journal of Personalized Medicine 2021, Vol. 11, Page 5, 11(1), 5. https://doi.org/10.3390/JPM11010005

## CAPITOLUL X. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ: BILANȚUL ONCOLOGIC

    - Indicații

- Detecția tumorilor primare;

- Stadializarea oncologică: determinarea extinderii tumorale locale, regionale (ganglioni limfatici) și la distanță;

- Evaluarea răspunsului la tratament: monitorizarea tumorii în urma chimioterapiei, radioterapiei sau imunoterapiei;

- Identificarea recurenței tumorale;

- Monitorizarea periodică în cadrul protocolului oncologic;

- Evaluarea preoperatorie pentru planificarea intervențiilor;

- Planificarea tratamentului: ghidarea procedurilor chirurgicale sau radioterapeutice;

- Suspecție pentru complicații: abcese, perforații, obstrucții.

CONTRAIINDICAȚII (vezi ASPECTE GENERALE – contraindicații)

    - Pregătirea pacientului:

Pregătire generală:

- Post alimentar: 4-6 ore înainte de scanare.

- Hidratare orală: 500 ml înainte și 500 ml după administrarea agentului de contrast

- Analize pre-procedură: Creatinină serică și RFG (valabilă 30 zile și pentru pacienții aflați în staționar valabilitate 7 zile)

- Pacienți cu alergii la substanțe de contrast → vezi capitolul Aspecte generale pentru efectuarea tomografiei computerizate cu contrast la adulți, subcapitolul Premedicație

- Pregătirea intestinală (opțional): în cazuri specifice (de exemplu, stadializarea cancerului colorectal), se poate folosi un laxativ ușor sau o clismă pentru curățarea rectului.

- Îndepărtarea obiectelor metalice din zona examinată

- Adminitrarea pre-scanare a contrastului oral/rectal/vezical (în funcție de indicație):

Tip: Contrast oral iodat cu osmolaritate scăzută (Barii sulfas*– nu este folosit, produce artefacte pronunțate);

Administrare:

    - 1000–1500 ml împărțit în două doze: cu o oră și cu 30 de minute înainte de scanare

    - Pentru intestinul subțire: se pot utiliza protocoale cu contrast enteric pe bază de apă sau metilceluloză (agenți neutri).

* Notă: Se evită contrastul oral dacă se suspectează perforație sau sângerare gastrointestinală acută.

    - Administrarea substanței de contrast

- Tip: Substanță iodată neionică cu osmolaritate scăzută.

- Doză: 1,5 ml/kg corp (în funcție de concentrația agentului de contrast)

- Viteză injectare: 3,5–5 ml/sec (injector automat).

- Flush cu ser fiziologic: 30-40 ml, imediat după contrast pentru a îmbunătăți opacifierea vaselor;

- Monitorizarea bolusului: se utilizează tehnica „trackingbolus” cu punct de referință la artera pulmonară sau aorta ascendentă.

    - Tehnica de scanare

Poziționare:

- Pacient în decubit dorsal, cu brațele ridicate deasupra capului.

- Cu controlul respirației.

- Direcția scanării:craniocaudal (de la cap spre picioare)

- Câmpul de scanare: apexurile pulmonare până la simfiza pubiană

Geometria scanării:

- FOV: 35-45 cm, ajustat la habitusul pacientului.

- Scout(planificarea imaginii):de la apexurile pulmonare până la trohanterul mic

- Grosimea secțiunii: ≤0,75 mm, interval: ≤0,5 mm;

- Tensiunea tubului: ≤120 kVp

- Curentul tubului: mA, conform sugestiilor controlului automat al expunerii.

- Algoritmul de reconstrucție: țesuturi moi, kernel osos;

- Colimare: 0.625 - 1.25 mm

- Pitch: 0.9 - 1.2

- Rotații tub: 0.5 s

- Reconstrucții multiplanare: axială, coronală, sagitală.

    - Fazele SCANĂRII

| Faza | Momentul achiziției | Regiune scanată | Indicații |
| --- | --- | --- | --- |
| Nativă | Pre-contrast | Toată regiunea (torace, abdomen, pelvis) | - Vizualizarea structurilor anatomice de bază - Detectarea calcificărilor, pietrelor sau hemoragiilor (ex. cheaguri hiperdense în caz de sângerare gastrointestinală; granulom calcificat) |
| Arterială | 25-35 s post-contrast i/v | Toată regiunea | - Evaluarea vascularizației tumorale - Evidențierea invaziei vasculare (ex. vena cavă superioară, artera pulmonară) |
| Portală | 60-70 s post-contrast i/v | Toată regiunea | Evidențierea metastazelor pleurale, mediastinale, hepatice și altor leziuni ale organelor parenchimatoase. |
| Tardivă | Opțională, 5-10 min post-contrast i/v | Zona specifică de interes (ex.: cancerul rectal, evaluarea fistulelor) | Identificarea retenției contrastului în leziuni fibroase sau metastazele pleurale. Detectarea scurgerilor intestinale, evaluarea modificărilor fibroase sau caracterizarea leziunilor cu întârziere în contrast. |

BIBLIOGRAFIE:

- V. Granata, R. Fusco, G. Bicchierai, D. Cozzi, G. Grazzini, G. Danti, F. De Muzio, N. Maggialetti, O. Smorchjova, M. D’Eelia, M.C. Brunese, R. Grassi, G. Giacobbe, F. Bruno, P. Palumbo, G.V. Lacasella, L. Brunese.  Diagnostic protocols in oncology: workupandtreatmentplanning. Part 1: theoptimitation of CT protocol EurRev Med PharmacolSci. 2021 Nov;25(22):6972-6994. doi: 10.26355/eurrev_202111_27246. PMID: 34859859.

- Adult RoutineChest-Abdomen-Pelvis CT Protocol Version 1.0, 2014 https://www.aapm.org/pubs/CTProtocols/documents/AdultRoutineChestAbdomenPelvisCT.pdf

- Прокоп, М. Спиральная и многослойнаякомпьютернаятомография. Учебноепособие: в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански; пер. с англ. подред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – Т. 2. – 712 с.

- Стрэнг, Д.Г. Секретыкомпьютернойтомографии. Груднаяклетка, живот, таз / Д.Г. Стрэнг, В. Догра; пер. с англ. подред. И. И. Семенова. – М.: Бином, СПб.: Диалект, 2009. – 444 с

- European Society of Radiology (ESR). ESR Essentials in Oncologic Imaging. Springer, 2022

- American College of Radiology (ACR). ACR AppropriatenessCriteria® for Abdominal Imaging, 2023

## CAPITOLUL XI. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC A AORTEI TORACICE ȘI ABDOMINALE

    - Indicații:

Evaluarea bolilor aortice:

- Diagnosticarea și monitorizarea unui anevrism aortic cunoscut sau suspectat;

- Determinarea extinderii disecției aortice (clasificare Stanford sau DeBakey);

- Evaluarea hematoamelor intramurale, ulcerelor penetrante sau rupturilor parietale;

- Excluderea leziunilor aortice în contextul unor traumatisme toracice sau abdominale severe;

- Identificarea pseudoanevrismelor secundare procedurilor chirurgicale sau endovasculare.

Evaluarea preoperatorie:

- Planificarea intervențiilor chirurgicale (protezare aortică, chirurgie deschisă, proceduri endovasculare);

- Determinarea fezabilității intervențiilor TAVI (implantare transcateter de valve aortice);

- Evaluarea extensiei patologiei în raport cu ramurile mari ale aortei (ex. artere renale, mezenterice, iliace).

Evaluarea patologiilor vasculare asociate:

- Suspiciune de sindroame genetice (ex. Marfan, Ehlers-Danlos) cu implicare vasculară;

- Vasculite (ex. arterita Takayasu, arterita gigantocelulară);

- Evaluarea stenozelor critice sau a ocluziilor arteriale la nivelul ramurilor majore ale aortei.

Urgențe medicale:

- Identificarea rapidă a cauzei durerii toracice acute și instabilității hemodinamice;

- Excluderea rupturii aortice în contexte de traumatism sau hipertensiune severă.

Screening și urmărire:

- Screening în caz de antecedente familiale de boli aortice sau sindroame asociate;

- Monitorizarea periodică a pacienților cu boli aortice cronice pentru evaluarea progresiei patologiei sau a complicațiilor.

Contraindicații (vezi ASPECTE GENERALE-contraindicații)

    - Pregătirea Pacientului:

Consultație preinvestigație:

- Recoltare și evaluare analize de laborator: creatinină serică, uree, TSH (dacă este cazul);

- Evaluarea istoricului alergic al pacientului;

- Informarea pacientului despre procedură, beneficiile și riscurile implicate.

Instrucțiuni preinvestigație:

- Post alimentar de 4-6 ore pentru reducerea riscului de greață sau aspirație;

- Hidratare adecvată (dacă nu există contraindicații);

- La indicații vitale, împreună cu reanimatologul se va administra profilactic antihistaminice (dacă există antecedente de alergie moderată la contrast) și se va monitoriza pacientul;

    - Metodologia de Scanare:

Pregătirea Scanării:

- Pacientul este poziționat decubit dorsal pe masa CT;

- Brațele sunt plasate deasupra capului pentru a reduce artefactele;

- Electrozi pentru monitorizare ECG atașați (dacă este necesar pentru sincronizarea cu ritmul cardiac);

- Amplasarea unei linii venoase (de preferat, calibru mare) pentru administrarea rapidă a contrastului.

Etapele Scanării:

- Faza Nativă:

- Evaluarea calcificărilor parietale, prezența de hematoame intramurale.

- Faza Arterială:

- Administrare de substanță de contrast iodic (1-1,5 mL/kg, debit 4-6 mL/s);

- Scanare automatată și declanșată folosind tehnica de bolus-tracking la nivelul arcului aortic;

- Reconstrucții multiplanare și imagini 3D.

- Faza Venoasă:

- Opțională, pentru evaluarea trombozelor asociate sau a altor patologii vasculare secundare.

Informații în Timpul Scanării:

- Instruirea pacientului privind respirația (menținerea apneei pentru 10-15 secunde);

- Comunicarea constantă cu pacientul pentru confort și cooperare;

- Monitorizarea reacțiilor adverse (ex. disconfort toracic, reacții alergice).

Situații de Excepție:

- Reacții Alergice: se administrează tratament de urgență conform protocoalelor naționale în vigoare și solicitarea reaminatologului.

- Extravasarea contrastului: se oprește administrarea, iar zona este tratată local (compresie, gheață);

- Artefacte majore: recalibrarea poziției pacientului și repetarea scanării, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE

  - Erbel, R., et al. (2014). 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. European Heart Journal.

  - Hiratzka, L. F., et al. (2010). 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease. Journal of the American College of Cardiology.

  - Fleischmann, D., et al. (2008). CT Angiography of the Aorta: Current Techniques and Applications. Radiographics.

## CAPITOLUL XII. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ DE PLANIFICARE TAVI

(implantare transcatetera a valvei aortice)

  - Indicații:

- Stenoză aortică severă, simptomatică sau asimptomatică, cu indicație de tratament intervențional.

- Anomalii congenitale ale valvei aortice (bicuspide, tricuspide).

- Evaluarea anatomiei vasculare și a căilor de acces pentru TAVI.

- Evaluarea riscului de obstrucție coronariană sau complicații asociate procedurii.

  - Contraindicații:

absolute:

- Alergie severă la substanța de contrast care nu poate fi gestionată prin premedicație.

- Insuficiență renală severă (eGFR< 30 mL/min/1.73 m²) nerecuperabilă prin hidratare sau terapie cu agenți protectori.

- Instabilitate hemodinamică severă care contraindică transferul la CT.

- Sarcină confirmată.

relative:

- Aritmii severe (ex. fibrilație arterială necontrolată) care afectează sincronizarea scanării.

- Pacienți cu implanturi metalice care pot produce artefacte.

- Pacienți claustrofobi sau agitați, necooperanți.

- Insuficiență cardiacă decompensată, care poate necesita stabilizare prealabilă.

  - Pregătirea pacientului:

- Informare: explicarea procedurii și semnarea consimțământului informat.

- Premedicație:

  - premedicație cu corticosteroizi și antihistaminice pentru pacienții cu antecedente de alergii la contrast.

  - în cazul pacienților cu aritmii, beta-blocante sau agenți antiaritmici pot fi administrați pentru a obține un ritm cardiac stabil (și ideal <65 bpm).

- Hidratare: administrarea intravenoasă de fluide pentru protecția renală la pacienții cu risc de nefropatie indusă de contrast.

- Post alimentar: cel puțin 4-6 ore anterior examinării.

- Medicație: pacientul trebuie să continue medicația obișnuită, cu excepția cazurilor specifice (ex. Metforminum).

  - Metodologia de scanare:

Poziționarea pacientului:

- Pacientul este poziționat decubit dorsal pe masa de scanare.

- Brațele trebuie să fie ridicate deasupra capului pentru a evita artefactele.

- Pacientul este poziționat astfel încât centrul toracelui să fie aliniat cu axa scannerului.

Protocol de scanare:

Faza 1: evaluarea nativă (scanare non-contrast):

- Regiune acoperită: de la arcul aortic până la bifurcația aortică.

- Scop: evaluarea calcificărilor valvei aortice și a arterelor coronare.

- Parametri: 120 kVp, 200-300 mAs, grosime strat: 0.6-1 mm.

Faza 2: scanare cu contrast pentru inelul aortic:

- Regiune acoperită: inelul aortic și sinusurile Valsalva.

- Substanță de contrast: administrare intravenoasă rapidă (4-6 mL/s), urmată de 40 mL de soluție salină la aceeași rată.

- Sincronizare ECG: necesită achiziție retrospectivă gated ECG.

Faza 3: evaluarea vaselor periferice:

- Regiune acoperită: de la arcul aortic până la arterele femurale distale.

- Tehnică: scanare cu contrast arterial, folosind metoda bolus-tracking pentru optimizarea captării contrastului.

Instrucțiuni pentru pacient:

- Pacientului i se cere să-și țină respirația pe perioade scurte (între 10-20 secunde).

- Se monitorizează semnele vitale pe parcursul scanării.

- Comunicarea constantă cu pacientul prin interfon pentru asigurarea cooperării.

Situații de excepție:

- Aritmii severe: se poate folosi modulație manuală a fazei scanării pentru a compensa variabilitatea ritmului cardiac.

- Artefacte: ajustarea manuală a reconstrucțiilor pentru îmbunătățirea calității imaginilor.

- Reacții adverse: gestionarea reacțiilor la contrast (administrarea de antihistaminice, Epinephrinum în caz de anafilaxie).

BIBLIOGRAFIE

  - Baumgartner, H., et al. (2017). ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. European Heart Journal.

  - Otto, C. M., et al. (2021). 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology.

  - Achenbach, S., et al. (2012). SCCT expert consensus document on computed tomography imaging before transcatheter aortic valve implantation (TAVI). Journal of Cardiovascular ComputedTomography.

## CAPITOLUL XIII. TOMOGRAFIE COMPTERIZATĂ DE PLANIFICARE A ELECTROFIZIOLOGIEI CARDIACE (EP)

  - Indicații:

- Suspiciune de anomalii structurale cardiace care pot afecta planificarea procedurilor de ablație sau implantare de dispozitive.

- Evaluarea detaliată a venelor pulmonare și a altor structuri cardiace relevante pentru ablația fibrilației atriale.

- Pregătirea pentru implantarea de dispozitive intracardiace (de exemplu, stimulator cardiac, defibrilator).

- Evaluarea preoperatorie pentru alte proceduri cardiace minim invazive.

  - Contraindicații:

absolute:

- Alergie severă la substanța de contrast care nu poate fi gestionată prin premedicație.

- Insuficiență renală severă (eGFR< 30 mL/min/1.73 m²) nerecuperabilă prin hidratare sau terapie cu agenți protectori.

- Instabilitate hemodinamică severă care contraindică transferul la CT.

- Sarcină confirmată.

relative:

- Aritmii severe (ex. fibrilație atrială necontrolată) care afectează sincronizarea scanării.

- Pacienți cu implanturi metalice care pot produce artefacte.

- Pacienți claustrofobi sau agitați, necooperanți.

- Insuficiență cardiacă decompensată, care poate necesita stabilizare prealabilă.

  - Pregătirea pacientului:

- Informare: explicarea procedurii și semnarea consimțământului informat.

- Premedicație:

  - premedicație cu corticosteroizi și antihistaminice pentru pacienții cu antecedente de alergii la contrast.

  - în cazul pacienților cu aritmii, beta-blocante sau agenți antiaritmici pot fi administrați pentru a obține un ritm cardiac stabil (și ideal <65 bpm).

- Hidratare: administrarea intravenoasă de fluide pentru protecția renală la pacienții cu risc de nefropatie indusă de contrast.

- Post alimentar: cel puțin 4-6 ore anterior examinării.

- Medicație: pacientul trebuie să continue medicația obișnuită, cu excepția cazurilor specifice (ex. Metforminum).

  - Metodologia de scanare:

Poziționarea pacientului:

- Pacientul este poziționat decubit dorsal pe masa de scanare.

- Brațele trebuie să fie ridicate deasupra capului pentru a evita artefactele.

- Pacientul este poziționat astfel încât centrul toracelui să fie aliniat cu axa scannerului.

Protocol de scanare:

Faza 1: evaluarea nativă (scanare non-contrast):

- Regiune acoperită: torace complet pentru a include toate structurile relevante.

- Scop: evaluarea calcificărilor cardiace și a anatomiei generale.

- Parametri: 120 kVp, 200-300 mAs, grosime strat: 0.6-1 mm.

Faza 2: scanare cu contrast pentru structuri cardiace:

- Regiune acoperită: inimă și venele pulmonare.

- Substanță de contrast: administrare intravenoasă rapidă (4-6 mL/s), urmată de 40 mL de soluție salină la aceeași rată.

- Sincronizare ECG: necesită achiziție retrospectivă gated ECG.

Faza 3: reconstrucții multiplanare și 3D: vizualizare detaliată a venelor pulmonare, atriilor și      altor structuri cardiace relevante pentru planificarea procedurii EP.

Instrucțiuni pentru pacient:

- Pacientului i se cere să-și țina respirația pe perioade scurte (între 10-20 secunde).

- Se monitorizează semnele vitale pe parcursul scanării.

- Comunicarea constantă cu pacientul prin interfon pentru asigurarea cooperării.

Situații de excepție:

- Aritmii severe: se poate folosi modulație manuală a fazei scanării pentru a compensa variabilitatea ritmului cardiac.

- Artefacte: ajustarea manuală a reconstrucțiilor pentru îmbunătățirea calității imaginilor.

- Reacții adverse: gestionarea reacțiilor la contrast (administrarea de antihistaminice, Epinephrinum în caz de anafilaxie).

Analiza imaginilor:

- Reconstrucții multiplanare (MPR) și volume-rendering (VR) pentru vizualizarea detaliată a structurilor relevante pentru procedura EP.

- Măsurători precise ale venelor pulmonare și altor structuri de interes.

BIBLIOGRAFIE

  - Calkins, H., et al. (2017). 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation. HeartRhythm.

  - Hindricks, G., et al. (2020). 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation. European Heart Journal.

  - Marom, E. M., et al. (2004). CT Evaluation of Pulmonary Veins Prior to Radiofrequency Ablation of Atrial Fibrillation. Radiographics.

### CAPITOLUL XIV. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC ALE ARTERELOR CORONARIENE (CTCA)

Angiografia arterelor coronare prin tomografie computerizată (CTCA) este o metodă avansată de diagnostic utilizată pentru evaluarea bolii coronariene. Această investigație este neinvazivă și implică utilizarea unui agent de contrast iodat pentru a vizualiza arterele coronare.

  - Indicații

- evaluarea simptomelor sugestive de boală coronariană stabile

- stratificarea riscului la pacienții cu risc intermediar de boală coronariană.

- excluderea bolii coronariene la pacienți cu durere toracică atipică.

- evaluarea anomaliilor coronariene congenitale.

- evaluarea pre-postoperatorie la pacienți cu bypass coronarian sau stenturi.

2. Contraindicații

- absolute:

- alergie severă la contrastul iodat (în ciuda profilaxiei).

- insuficiență renală severă (RFG <30 ml/min).

- sarcina (cu excepția cazurilor extreme, doar dacă beneficiul depășește riscul).

-relative:

- RFG 30–60 ml/min și risc crescut de nefropatie indusă de contrast.

- frecvență cardiacă necontrolată (>70 bpm) și aritmii severe.

- obezitate extremă (IMC >40).

- hipertiroidism necontrolat.

- claustrofobie severă.

### 3. Pregătirea pacientului

#### -medicamente preinvestigaționale

- beta-blocante: administrate pentru a reduce frecvența cardiacă sub 60-70 bpm (de exemplu: Metoprololum intravenos 5-15 mg).

- nitrați: pentru dilatarea coronarelor (de exemplu, Nitroglycerinum sublinguală, 0,3-0,6 mg).

- profilaxia alergiei: La pacienții cu antecedente de alergii ușoare la contrast.

-dieta și hidratarea

- post alimentar: 4-6 ore înainte de scanare.

- hidratare adecvată înainte și după investigație pentru reducerea riscului de nefropatie indusă de contrast.

-monitorizare preinvestigațională

- ECG pentru detectarea aritmiilor.

-tensiunea arterială și frecvența cardiacă.

-funcția renală (creatinină serică, RFG)

### 4. Tehnica Scanării

poziția pacientului

-decubit dorsal.

-brațele ridicate deasupra capului pentru a reduce artefactele.

-respirație oprită în timpul scanării pentru a reduce mișcarea.

protocolul CT

-tensiunea tubului: 100-120 kVp.

-curentul tubului: control automat al expunerii.

-grosimea secțiunii: ≤0,6 mm.

-reconstrucții multiplanare: axial, coronal, sagital, volumetric 3D.

contrast intravenos

-tip: contrast iodat neionic.

-doză: 1,0-1,5 mL/kg (de obicei 80-100 mL).

-rata de injectare: 4-6 mL/s cu flush de 20-40 mL ser fiziologic.

### 5. Fazele scanării

#### -faza precontrastpentru evaluare calcificări coronariene (scorul de calciu)

#### -faza contrastă

-monitorizare bolus: pe aorta ascendentă.

-faza arterială: întârziere de 5-10 secunde după atingerea unui nivel optim de contrast în coronare.

-reconstrucții

-imagini 3D pentru vizualizarea completă a anatomiei coronariene.

-segmentarea arterelor coronare pentru evaluarea stenozelor

### 6. Variații ale protocolului

#### - evaluarea coronarelor la pacienți cu ritm cardiac rapid (protocol ECG-gated retrospective pentru sincronizare optima);

#### -evaluarea grefelor de bypass sau a stenturilor(ajustarea tehnicii pentru a reduce artefactele metalice);

-evaluarea congenitală (protocol dedicat pentru detectarea anomaliilor rare ale originii sau traseului

BIBLIOGRAFIE

  - Knuuti, J., et al. (2019). 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal.

  - Taylor, A. J., et al. (2010). ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography. Journal of the American College of Cardiology.

  - Raff, G. L., et al. (2009). SCCT Guidelines for the Interpretation and Reporting of Coronary Computed Tomographic Angiography. Journal of Cardiovascular ComputedTomography.

CAPITOLUL XV. PERFUZIA MIOCARDULUI PRIN TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ

Perfuzia miocardului prin tomografie computerizată (CT) este o tehnică imagistică avansată utilizată pentru evaluarea fluxului sanguin miocardic în condiții bazale și de stres. Aceasta permite identificarea ischemiei miocardice și este utilizată complementar angiografiei coronariene CT (CCTA).

1. Indicații:

#### Principale:

- Evaluarea ischemiei miocardice în cazul suspiciunii de boală coronariană semnificativă.

- Stratificarea riscului la pacienții cu boală coronariană cunoscută.

- Complementaritate cu angiografia coronariană pentru diferențierea stenozelor semnificative funcțional.

- Monitorizarea post-intervenție (stenturi sau bypass coronarian).

- Pacienți cu contraindicații pentru teste de stres convenționale (ecocardiografie de stres, SPECT, RMN).

#### Suplimentare:

- Evaluarea ischemiei în boli microvasculare.

- Analiza perfuziei miocardice la pacienții cu cardiomiopatii.

### 2. Contraindicații

#### Absolute:

- Alergie severă la substanța de contrast iodată nerefractară la premedicație.

- Insuficiență renală severă (eGFR< 30 ml/min/1,73 m²).

- Sarcină confirmată.

- Instabilitate hemodinamică severă.

- Tulburări de ritm cardiac necontrolate (ex.: fibrilație atrială rapidă).

Relative:

- Alergie moderată la substanța de contrast (se poate considera premedicația).

- Insuficiență renală moderată (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m²).

- Pacienți cu dispozitive metalice sau implanturi care pot afecta scanarea.

- Obesitate extremă care poate depăși capacitatea echipamentului.

### 3. Pregătirea pacientului

#### Pre-investigație:

- Pacientul trebuie să evite consumul de cafeină și stimulante timp de 12 ore înainte de procedură.

- Post alimentar de minimum 4 ore pentru reducerea mișcărilor diafragmatice și prevenirea grețurilor.

- Evaluare alergologică și renală (eGFR, creatinină serică).

- Administrarea de beta-blocante (ex.: Metoprololum) dacă ritmul cardiac depășește 65 bătăi/min.

- Sedare ușoară, dacă este necesară, pentru reducerea anxietății și cooperării pacientului.

- Hidratarea intravenoasă prealabilă pentru protejarea funcției renale.

#### În timpul procedurii:

- Explicarea detaliată a procedurii pacientului.

- Testarea răspunsului la manevre de respirație (menținerea respirației timp de 5-10 secunde).

### 4. Metodologia de scanare

#### Etape:

- Poziționarea pacientului:

  - Decubit dorsal, cu brațele deasupra capului.

  - Centrarea precisă la nivelul mediastinului, cu marcaj pe linia medie.

  - Asigurarea stabilității pacientului cu ajutorul benzilor de fixare.

- Scanare nativă:

  - Achiziționare inițială fără contrast pentru a evalua calcificările coronariene (scor Agatston).

- Scanare bazală:

  - Administrarea de substanță de contrast iodată (ex.: Iopromidum 370 mgI/ml), cu o doză de 1,0-1,5 ml/kg greutate corporală.

  - Rată de injectare: 5-6 ml/s, urmată de un bolus de 30-40 ml ser fiziologic.

  - Moment de achiziție: sincronizat cu faza diastolică, utilizând monitorizarea ECG.

- Scanare de stres:

  - Administrarea de agenți de stres (Adenosinum sau Dipyridamolum) pentru inducerea vasodilatației.

  - Monitorizarea semnelor vitale (tensiune arterială, ritm cardiac) în timpul administrării.

  - Achiziție repetată sincronizată ECG pentru evaluarea perfuziei în condiții de stres.

- Reconstrucții:

  - Reconstrucții multiplanare (MPR), curbilinii și 3D pentru evaluarea detaliată a perfuziei.

  - Analiză cantitativă a zonei de perfuzie redusă.

Instrucțiuni pentru pacient în timpul scanării

- Menținerea respirației la indicația operatorului.

- Semnalarea oricărui disconfort (senzație de căldură, dificultăți respiratorii) în timp real.

- Respectarea indicațiilor clare pentru sincronizarea cu respirația și pulsul.

Situații de excepție

- Reacții adverse la contrast:

  - Administrarea imediată de antihistaminice și corticosteroizi pentru reacții moderate.

  - Administrarea de Epinephrinum în cazul reacțiilor anafilactice severe.

- Instabilitate hemodinamică:

  - Oprirea procedurii și managementul urgent al pacientului (ex.: administrarea de lichide, oxigenoterapie).

- Artefacte de mișcare:

  - Repetarea scanării cu ajustarea instrucțiunilor de respirație.

BIBLIOGRAFIE

  - Knuuti, J., et al. (2019). 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal.

  - Taylor, A. J., et al. (2010). ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography. Journal of the American College of Cardiology.

  - Pontone, G., et al. (2019). Stress Computed Tomography Perfusion Versus Fractional Flow Reserve CT Derived in Suspected Coronary Artery Disease. JACC: Cardiovascular Imaging.

### CAPITOLUL XVI. DETERMINAREA SCORULUI DE CALCIU (Ca Score) PRIN TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ

Scorul de calciu coronarian (CAC) este o metodă imagistică non-invazivă utilizată pentru evaluarea riscului de boală coronariană prin cuantificarea calcificărilor arteriale coronariene.

  - Indicații

Indicații absolute:

- Evaluarea riscului cardiovascular în cazul pacienților asimptomatici cu risc cardiovascular intermediar (riscul pe 10 ani 5-20% conform calculatoarelor de risc precum SCORE2 sau ASCVD).

- Stratificarea riscului la pacienți cu istoric familial de boală coronariană prematură.

- Reevaluarea riscului la pacienți cu valori marginale ale factorilor de risc (de exemplu, colesterol LDL moderat crescut).

- Decizia de inițiere a terapiei hipolipemiante sau antihipertensive la pacienți cu risc incert.

Indicații relative:

- Evaluarea pacienților diabetici pentru stratificarea riscului cardiovascular suplimentar.

- Monitorizarea progresiei calcificării coronariene în cazuri selectate (de exemplu, în cercetare clinică).

  - Contraindicații

Contraindicații absolute:

- Sarcina confirmată sau suspectă.

- Pacienți cu imposibilitatea de a sta nemișcați și de a respecta instrucțiunile (de exemplu, pacienți cu dizabilități cognitive severe).

Contraindicații relative:

- Tahicardie sau aritmii severe care pot afecta calitatea imaginii.

- Insuficiență renală severă (GFR <30 mL/min/1.73m²) în cazul administrării de contrast pentru scanări adiționale.

- Pacienți cu antecedente de iradiere excesivă recentă sau acumulată.

  - Pregătirea pacientului pentru investigație

Informații prealabile oferite pacientului:

- Scopul investigației și relevanța acesteia în evaluarea riscului cardiovascular.

- Procedura este rapidă, nedureroasă și presupune o doză minimă de radiații.

- Nu necesită administrarea de substanță de contrast.

Instruirea pacientului:

- Evitarea cofeinei, nicotinei și a activităților fizice intense cu cel puțin 12 ore înainte de investigație.

- Post alimentar de minimum 2 ore înaintea scanării.

- Administrarea medicației uzuale (excepție – beta-blocante suplimentare dacă sunt indicate pentru aritmii).

Verificări pre-scanare:

- Confirmarea absenței contraindicațiilor.

- Examinarea istoricului medical pentru a identifica posibile probleme.

  - Metodologia de Scanare

Etapa de pregătire:

- Pacientul este poziționat decubit dorsal pe masa scannerului CT.

- Brațele pacientului sunt plasate deasupra capului pentru a evita artefactele.

- Electrozii pentru sincronizarea ECG sunt atașați pentru achiziția imaginii sincronizate cardiac.

Setările scannerului:

- Mod de achiziție: sincronizare ECG, secvențială sau prospectivă (pentru reducerea dozei).

- Grosimea secțiunii: 2,5-3 mm.

- FOV (Field of View): limitat la torace pentru a reduce expunerea.

- Doza de radiație: ajustată conform greutății pacientului și standardelor ALARA.

Instrucțiuni pe parcursul scanării:

- Pacientului i se solicită să țină respirația timp de aproximativ 10-15 secunde.

- Personalul monitorizează ECG-ul pentru a obține imagini la sfârșitul diastolei.

Situații de excepție:

- Dacă pacientul nu poate respecta instrucțiunile privind apneea, se utilizează tehnici alternative de achiziție.

- Pacienții cu ritm cardiac instabil pot necesita ajustări ale sincronizării ECG.

BIBLIOGRAFIE

  - Greenland, P., et al. (2018). 2018 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. Journal of the American College of Cardiology.

  - Hecht, H. S., et al. (2017). Clinical Indications for Coronary Artery Calcium Scoring in Asymptomatic Patients: Expert Consensus Statement from the Society of Cardiovascular Computed Tomography. Journal of Cardiovascular ComputedTomography.

  - Budoff, M. J., et al. (2006). Assessment of Coronary Artery Disease by Cardiac Computed Tomography: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation.

### CAPITOLUL XVII. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC ALE ARTERELOR CAROTIDE

### 1. Indicații:

- Evaluarea stenozei carotidiene: detectarea și cuantificarea gradului de stenoză pentru planificarea tratamentului.

- Evaluarea patologiei vasculare: anevrism, disecție, tromboză sau malformații arterio-venoase.

- Screening și diagnosticul ischemiei cerebrale: investigarea cauzelor suspectate ale atacului ischemic tranzitor (TIA) sau accidentului vascular cerebral (AVC).

- Monitorizare post-intervențională: evaluarea stenturilor sau reconstrucțiilor chirurgicale.

- Investigarea traumatismelor cervicale: identificarea leziunilor arteriale.

- Evaluarea tumorilor: caracterizarea vascularizației tumorale.

### 2. Contraindicații:

absolute:

- Alergie severă cunoscută la substanța de contrast iodurat, nereponsivă la premedicație.

- Insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min), dacă beneficiul nu depășește riscul.

- Sarcină (doar dacă nu există alternative mai sigure).

relative:

- Alergie moderată la substanța de contrast (se poate utiliza premedicație: corticosteroizi și antihistaminice).

- Insuficiență renală moderată (clearance al creatininei 30-60 ml/min): Se recomandă hidratarea adecvată și utilizarea minimă a contrastului.

- Pacienți cu hipertiroidism sau boli endocrine sensibile la iod.

- Claustrofobie severă.

- Agitație psihomotorie care nu permite imobilizarea.

### 3. Pregătirea pacientului pentru investigație:

- Consilierea pacientului: (explicarea procedurii, beneficiilor și riscurilor asociate; obținerea consimțământului informat).

- Evaluarea clinică și paraclinică:

  - Istoricul alergiilor și medicației curente.

  - Determinarea funcției renale (creatinină serică, eGFR).

- Premedicație: pacienții cu risc alergic primesc antihistaminice și corticosteroizi cu 12 și 2 ore înainte de scanare.

- Hidratarea pacientului: administrarea orală sau intravenoasă de lichide pentru prevenirea nefropatiei induse de contrast.

- Pregătirea tehnică: instalarea unei branule intravenoase

### 4. Metodologia de scanare:

Poziționarea pacientului:

- Pacientul este plasat în decubit dorsal, cu capul ușor extins pentru a preveni artefactele de mișcare.

- Centrare la nivelul gâtului, cu linia medio-sagitală aliniată în axa scannerului.

Protocol de scanare:

- Scanare nativă:optională, pentru evaluarea calcificărilor arteriale.

- Scanare cu contrast:

  - faza arterială: realizată la 18-22 secunde după inițierea injectării contrastului.

  - faza venoasă: realizată la 45-60 secunde pentru evaluarea suplimentară a structurilor venoase, dacă este necesar.

Setări ale scannerului:

- KV: 100-120 kVp (adaptat în funcție de greutatea pacientului).

- mAs: automat sau 200-400 mAs (adaptat în funcție de dimensiunile pacientului).

- Colimare: între 0,5 și 1 mm pentru rezoluție optimă.

- Reconstrucții multiplanare: axiale, coronale și sagitale cu grosime de 1 mm.

Administrarea substanței de contrast:

- Contrast iodurat non-ionic cu concentrație de 300-370 mg/ml.

- Viteza de administrare: 4-5 ml/sec, urmat de un bolus de soluție salină (20-40 ml).

- Volum total: 70-100 ml, adaptat greutății pacientului.

Instructiuni pe parcursul scanării:

- Pacientul este instruit să nu se miște și să-și mențină respirația pentru scurte perioade, conform indicațiilor personalului.

- Monitorizarea pacientului pentru eventualele reacții adverse imediate.

Gestionarea situațiilor de excepție:

- Reacții alergice acute: administrare imediată de antihistaminice, corticosteroizi sau Epinephrinum, dacă este necesar.

- Extravasării contrastului: oprirea injectării și aplicarea protocolului pentru managementul extravazării.

- Dacă pacientul nu poate ține respirația, ajustarea parametrilor de scanare pentru a reduce timpul necesar achiziției.

### 5. Post-procedură:

- Pacientul este monitorizat pentru cel puțin 30 de minute pentru eventualele reacții adverse.

- Recomandare de hidratare pentru eliminarea rapidă a contrastului.

- Evaluarea imaginilor și integrarea în raport detaliat pentru echipa de tratament.

BIBLIOGRAFIE

  - American College of Radiology (ACR). ACR–SPR Practice Parameter for the Performance of Computed Tomography Angiography (CTA) of the Extracranial Carotid and Vertebral Arteries.

  - European Society of Radiology (ESR). ESR Guidelines on Contrast Media.

  - Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT). Guidelines for the Interpretation and Reporting of CT Angiography.

### CAPITOLUL XVIII. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ ÎN REGIM ANGIOGRAFIC A MEMBRELOR INFERIOARE ȘI SUPERIOARE

### 1.Generalități

Procedura Angio CT a extremităților implică administrarea unui agent de contrast intravenos (IV) pentru evidențierea vaselor de sânge în imagini. Pacientul este așezat pe o masă de examinare care se deplasează în interiorul unui aparat de Tomografie Computerizată. Aparatul utilizează raze X și tehnologie computerizată pentru a obține imagini detaliate ale vaselor sangvine.

Pentru efectuarea CT Angiografiei membrelor inferioare și superioare este obligatorie folosirea injectomatului. Tehnicienii radiologi care activează în cabinetele de CT sunt obligați să cunoască metodele  efectuării investigației TC cu contrast prin abord venos periferic corect și instruire adecvată în utilizarea injectomatului.

Doza agentului de contrast pentru injectare este calculată în funcţie de vârstă, greutate, suprafaţa care urmează să fie investigată şi de tehnica de examinare.

Pentru efectuarea Angio CT a membrelor, medicul radiolog este obligat să evalueze starea actuală a pacientului, să cunoască care sunt  indicațiile  pentru această investigație și dacă sunt justificate, să cunoască preparatele medicamentoase concomitent administrate de către pacient, să cunoască indicii de laborator (creatinina și ureea) și să calculeze rata de filtrare glomerulară a pacientului(RFG), să calculeze doza agentului de contrast care este necesar de administrat i/venos.

La Angio CT membrelor inferioare se recomandă următoarele doze a substanței de contrast, dar nu mai mult de 150 ml, dar la Angio CT membrelor superioare nu mai mult de 100 ml:

- 1,4ml/kg corp, dacă substanța de contrast are concentrația de iod 300 mg/ml

- 1,2 ml/kg corp, dacă substanța de contrast are concentrația de iod 350-400 mg/ml

### 2. Indicații generale pentru Angio CT membrelor inferioare

- Diagnosticarea stenozelor sau ocluziilor vaselor membrelor inferioare;

- Evaluarea vasculară înainte de intervenții chirurgicale la nivelul membrelor inferioare;

- Monitorizarea efectelor tratamentelor pentru afecțiunile vasculare ale acestor regiuni;

- Identificarea potențialelor cauze ale tulburărilor circulatorii la nivelul membrelor inferioare.

Indicații generale pentru Angio CT membrelor superioare

- Diagnosticarea ischemiei membrelor superioare cauzată de ateroscleroză sau alte condiții care duc la stenozarea sau ocluzia arterelor, lipsa pulsației la nivelul antebrațului.

- Diabet zaharat și dereglarea circulației sangvine în membrele superioare( membru rece)

- În caz de leziuni traumatice a membrului superior cu posibila afectare a patului vascular

- Identificarea anevrismelor sau disecțiilor arterelor membrelor superioare.

- Identificarea malformațiilor arterio-venoase

- Vasculite sistemice

- Planificarea intervențiilor chirurgicale sau a procedurilor endovasculare pe arterele periferice ale membrelor superioare.

- Evaluarea stării după intervențiile chirurgicale sau procedurile endovasculare pe arterele periferice ale membrelor superioare

Contraindicații (vezi ASPECTE GENERALE-contraindicații)

### 3. Algoritmul manoperelor tehnicianului și medicului radiolog

- Completarea acordului informat de către pacient și explicarea completă a pașilor de efectuare a investigației CT Angio membrelor inferioare.

- Asamblarea sistemului și pregătirea injectomatului (fiți siguri că sistemul conectat nu conține bule aerice).

- Poziționarea corectă a pacientului pe masa de scanare. In cazul efectuării CTA membrelor inferioare pacientul este așezat în decubit dorsal cu picioarele spre gantry, pentru efectuarea CTA membrelor superioare pacientul este poziționat în decubit dorsal cu capul spre gantry și brațul superior necesar orientat cranial, de-asupra capului.

- Abord venos periferic funcțional (grosime ≥ 16G) și fixarea acestuia.

- Verificarea cateterului venos periferic cu soluție fiziologică, ulterior conectarea sistemului cu cateterul venos periferic.

- Asigurarea de către tehnician că ușile sunt închise.

- Alegerea corectă a protocolului de scanare.

- Un protocol complet de scanare pentru Angio CT membrelor inferioare constă în:

-inițial efectuarea topogramei. Intervalul de scanare (topograma) este de la artera celiacă

(subdiafragmal) până la degetele de la picioare, un total de 105 până la 130 cm, în funcție de înălțimea pacientului

-scanarea nativă nu se efectuează

-se efectuează o imagine pentru declanșarea bolusului de substanță de contrast (bolustracking). ROI se instalează pe aorta abdominală

-administarea agentului de contrast cu ajutorul injectomatului în momentul indicat, conform protocolului de scanare. Viteza de administrare a substanței de contrast 4-5 ml/sec

-inițierea achiziției reale a angiografiei se începe peste 10-15sec din momentul apariției  substanței de contrast în aortă( decide medicul radiolog exact cînd se începe achiziția). La necesitate de efectuat o a doua achiziție opțională de angiografie CT în „fază târzie”(inițiată doar la cererea medicului radiolog) în caz de neopacifiere a vaselor distale. Raza de scanare pentru faza tardiva (topograma se instalează deasupra genunchiului până la vârful degetelor).

Tab 1. Timpul contrastării vaselor de la momentul introducerii agentului de contrast.

| Arterele femurale | 22-33 sec. |
| --- | --- |
| Venele femurale | 120-250 sec. |

- Un protocol complet de scanare pentru Angio CT membrelor superioare constă în:

-inițial se efectuează topograma. Intervalul de scanare (topograma) este de la linia intermamelonară până la vîrful degetelor membrului superior

-scanarea nativă nu se efectuează

-se efectuează o imagine la nivelul crosei aortei (trigger) pentru declanșarea bolusului de substanță de contrast (bolustracking). ROI se instalează pe crosa aortei

-administarea agentului de contrast cu ajutorul injectomatului, de preferință în membrul superior neafectat, conform protocolului de scanare. Viteza de administrare a substanței de contrast 4-5 ml/sec

-Urmărirea bolusului substanței de contrast, cu  declanșare automată la arcul aortei când atinge180 UH sau declanșare manuală imediat la opacifierea arterei  brahiale (decide medicul radiolog exact cînd se începe achiziția).

-La necesitate de efectuat o a doua achiziție opțională de angiografie CT în „fază târzie”(inițiată doar la cererea medicului radiolog) în caz de neopacifiere a vaselor distale, raza de scanare (topograma se instalează deasupra cotului pînă la vîrful degetelor)

- După administarea substanței de contrast, tehnicianul este obligat să intre în sala de scanare pentru a verifica starea pacientului.

- După finisarea investigației, pacientul se va monitoriza de către personalul medical în decurs de 30-60 minute, inclusiv cu prezenta abordului venos periferic.

### GHID PENTRU PACIENT

Tomografia computerizată (CT) este o metodă imagistică ce utilizează raze X pentru a obține imagini detaliate ale organelor și structurilor din corp.

Examinarea poate fi realizată:

- fără substanță de contrast (nativ),

- cu substanță de contrast administrată intravenos.

CT este utilizată pentru evaluarea rapidă și precisă a multor organe, inclusiv:

- creierul,

- plămânii și toracele,

- organele abdominale și pelvine,

- vasele de sânge,

- coloana vertebrală,

- articulațiile,

- evaluări oncologice și vasculare (angio-CT).

Siguranța investigației CT

Tomografia computerizată utilizează radiații ionizante.

Pentru protecția pacientului:

- examinarea se efectuează numai dacă este justificată medical;

- se folosesc protocoale optimizate pentru reducerea dozei de radiații;

- se respectă principiul ALARA (folosirea celei mai mici doze necesare pentru obținerea informațiilor medicale).

La copii și la pacienții care necesită examinări repetate, doza este adaptată vârstei și greutății.

Situații importante care trebuie comunicate înainte de investigație

Înainte de efectuarea CT, informați personalul medical dacă:

- sunteți însărcinată sau există suspiciunea unei sarcini;

- alăptați;

- ați avut reacții alergice la substanțe de contrast iodate;

- suferiți de boli ale rinichilor;

- aveți diabet zaharat;

- aveți boli tiroidiene;

- urmați tratament cu Metforminum;

- ați efectuat recent alte investigații cu substanță de contrast.

Contraindicații și situații speciale pentru CT cu substanță de contrast

Administrarea substanței de contrast poate fi limitată sau amânată în cazul:

- reacțiilor alergice anterioare la substanțe iodate;

- sarcinii (se efectuează numai după evaluarea atentă a raportului risc–beneficiu);

- insuficienței renale;

- bolilor tiroidiene necontrolate;

- unor boli asociate (diabet, gută, hipertensiune severă, boli renale cronice).

Înainte de examinarea cu contrast se verifică, la indicația medicului, funcția renală (analize de sânge).

Pregătirea pentru tomografia computerizată

În majoritatea situațiilor, pentru CT fără contrast nu este necesară o pregătire specială.

Pentru CT cu substanță de contrast:

- este necesar, de regulă, repaus alimentar cu aproximativ 4 ore înainte de investigație;

- se recomandă o hidratare corespunzătoare, dacă medicul nu indică altfel;

- trebuie prezentate rezultatele recente ale analizelor (creatinină, RFG), dacă vi s-au solicitat.

În ziua investigației:

- îndepărtați obiectele metalice din zona examinată;

- prezentați documentele medicale și investigațiile imagistice anterioare.

Desfășurarea examinării

În timpul examinării:

- veți fi poziționat pe masa aparatului CT;

- este important să stați nemișcat;

- vi se poate cere să vă țineți respirația pentru câteva secunde.

Dacă se utilizează substanță de contrast:

- aceasta se administrează intravenos cu ajutorul unui dispozitiv automat;

- puteți simți o senzație de căldură sau gust metalic temporar.

Examinarea este nedureroasă și durează, de regulă, câteva minute.

Ce trebuie să știți despre substanța de contrast

Substanța de contrast ajută medicul să vadă mai clar vasele de sânge și anumite organe.

După administrare:

- veți fi supravegheat de personalul medical timp de aproximativ 30–60 de minute, mai ales dacă aveți antecedente alergice.

În cazuri rare pot apărea reacții alergice, de la ușoare până la severe. Personalul medical este pregătit pentru intervenție rapidă.

Ce se întâmplă după examinare

După CT:

- puteți reveni la activitățile obișnuite, dacă medicul nu v-a recomandat altfel;

- se recomandă consum adecvat de lichide pentru eliminarea substanței de contrast din organism.

Dacă apar simptome neobișnuite (erupții pe piele, dificultăți de respirație, stare generală alterată), adresați-vă imediat medicului.

Rezultatul examinării

Rezultatul CT este descris într-un raport radiologic.

Raportul:

- prezintă constatările imagistice,

- nu reprezintă întotdeauna un diagnostic final.

Rezultatul trebuie discutat cu medicul dumneavoastră curant, împreună cu simptomele și celelalte investigații.

Drepturile dumneavoastră

- să fiți informat despre scopul și modul de efectuare al investigației;

- să fiți informat despre utilizarea radiațiilor și a substanței de contrast;

- să primiți explicații despre rezultat;

- să vă exprimați acordul sau refuzul pentru efectuarea examinării;

- să fiți tratat cu respect și confidențialitate.

Tomografia computerizată este o metodă modernă și foarte utilă pentru diagnostic.

Respectarea recomandărilor de pregătire și comunicarea corectă a informațiilor medicale personale contribuie la:

- siguranța dumneavoastră,

- obținerea unor rezultate corecte și utile pentru tratament.

BIBLIOGRAFIE

- Bozlar, U., Ogur, T., Norton, P. T., Khaja, M. S., All, J., &Hagspiel, K. D. (2013). CT angiography of theupperextremity arterial system: Part 1-anatomy, technique, anduse in trauma patients. American Journal of Roentgenology, 201(4), 745–752. https://doi.org/10.2214/AJR.13.11207/ASSET/IMAGES/LARGE/10_13_11207_07B.JPEG

- Cheng, X., Zheng, L., Zhang, L., & Lu, G. (2024). CT Angiography of LowerExtremities. Whole Body ComputedTomographyAngiography, 489–513. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1733-0_16

- Dave, R. B., &Fleischmann, D. (2016). ComputedTomographyAngiography of theUpperExtremities. Radiologic Clinics of North America, 54(1), 101–114. https://doi.org/10.1016/j.rcl.2015.08.008

- Foley, W. D., &Stonely, T. (2010). CT Angiography of theLowerExtremities. Radiologic Clinics of North America, 48(2), 367–396. https://doi.org/10.1016/J.RCL.2010.02.008/ASSET/8CB7B03C-4568-42FA-A55A-10D12451CC94/MAIN.ASSETS/GR34.SML

- Ghouri, M. A., Gupta, N., Bhat, A. P., Thimmappa, N. D., Saboo, S. S., Khandelwal, A., &Nagpal, P. (2019). CT and MR imaging of theupperextremityvasculature: pearls, pitfalls, andchallenges. Cardiovascular DiagnosisandTherapy, 9(Suppl 1), S152. https://doi.org/10.21037/CDT.2018.09.15

- The RadiologyAssistant : CT contrast injectionandprotocols. (n.d.). RetrievedFebruary 24, 2025, from https://radiologyassistant.nl/more/ct-protocols/ct-contrast-injection-and-protocols

- Ассоциацияврачей МРТ и КТ. (n.d.). RetrievedFebruary 24, 2025, fromhttps://vrachimrt.ru/documents/272.